## Monitorování skladových podmínek léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a materiálu

V rámci společnosti KZ je provozován Centrální systém kontinuálního měření fyzikálních veličin (teploty, vlhkosti aj.), který je zaměřen na monitorování skladových podmínek léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a materiálu, kdy všechna data jsou propojena s monitorovacím systémem Falcon od firmy KESA. s. r. o.

Veškeré prostory, ve kterých jsou skladovány nebo používány léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a materiál, musí být napojeny na tento systém podle níže uvedených platných právních předpisů, včetně znění pozdějších předpisů, a aktuálních pokynů SÚKL:

* Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
* Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
* Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro
* Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
* Pokyn SÚKL – DIS-15 verze 4 – Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv
* Vyhláška č. 377/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
* Vyhláška č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) ve znění pozdější předpisů