## Část 1.
Část 1: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní
Položka | Popis | Velikost | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo (případně všechna katalogová čísla dle velikostí) | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní | "S", "M", "L", "XL" | 21000000
Technická specifikace - Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní |  |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Rukavice jsou jednorázové, obouruké, nesterilní, bez pudru, texturované v oblasti prstů, rovnoměrně rolovaný okraj, se zřetelným označením velikosti, šarže a doby použitelnosti na balení, s piktogramy na balení dle legislativy, nesmí být slepené.
Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2:2015 - malé (S), střední (M), velké (L), extra velké (XL), minimální délka 240 mm
Velikost balení je maximálně 200 ks.
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 AQL ≤ 1,5
Síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2 ≥ 6N. Splnění tohoto požadavku doloží účastník protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
Minimální exspirace 12 měsíců
Rukavice splňují biologickou bezpečnost ČSN EN 455-3.
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004
Barevnost: bez zvláštního požadavku
Rukavice musí být testovány dle normy ČSN EN 374-1,2,4,5 stanovení odolnosti proti chemickým látkám (rukavice pro nízkou odolnost) a mikroorganismům. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč certifikátem.
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce vydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu.
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele

## Část 2.
Část 2: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, ZESÍLENÉ
Položka | Popis | Velikost | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo (případně všechna katalogová čísla dle velikostí) | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, zesílené | "S", "M", "L", "XL" | 8200000
Technická specifikace - Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, ZESÍLENÉ |  |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Rukavice jsou jednorázové, obouruké, nesterilní, bez pudru, texturované v oblasti prstů, rovnoměrně rolovaný okraj, se zřetelným označením velikosti, šarže a doby použitelnosti na balení, s piktogramy na balení dle legislativy, nesmí být slepené.
Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2:2015 - malé (S), střední (M), velké (L), extra velké (XL), minimální délka 240 mm
Velikost balení je maximálně 200 ks.
Minimální exspirace 12 měsíců
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 AQL ≤ 1,5
Síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2 ≥ 9N. Splnění tohoto požadavku doloží účastník protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
Rukavice splňují biologickou bezpečnost ČSN EN 455-3.
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004
Barevnost: bez zvláštního požadavku
Rukavice musí být testovány dle normy ČSN EN 374-1,2,4,5 stanovení odolnosti proti chemickým látkám (rukavice pro nízkou odolnost) a mikroorganismům. Splnění tohoto požadavku doloží účastník certifikátem.
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce vydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele

## Část 3.
Část 3: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, PRO PRÁCI S CYTOSTATIKY, PRODLOUŽENÉ
Položka | Popis | Velikost | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo (případně všechna katalogová čísla dle velikostí) | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, PRO PRÁCI S CYTOSTATIKY, PRODLOUŽENÉ | "S", "M", "L", "XL" | 610000
Technická specifikace - Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, PRO PRÁCI S CYTOSTATIKY, PRODLOUŽENÉ |  |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy.
Rukavice jsou jednorázové, obouruké, nesterilní, bez pudru, texturované v oblasti prstů, rovnoměrně rolovaný okraj, se zřetelným označením velikosti, šarže a doby použitelnosti na balení, s piktogramy na balení dle legislativy, nesmí být slepené.
Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2:2015 - malé (S), střední (M), velké (L), extra velké (XL), délka v rozmezí 280 mm - 320 mm.
Velikost balení je maximálně 200 ks.
Minimální exspirace 12 měsíců
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 AQL ≤ 1,5
Síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2 ≥ 9N. Splnění tohoto požadavku doloží účastník protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
Rukavice splňují biologickou bezpečnost ČSN EN 455-3.
Barevnost: bez zvláštního požadavku
Rukavice musí být testovány dle normy ČSN EN 374-1,2,4,5 stanovení odolnosti proti chemickým látkám (rukavice pro nízkou odolnost) a mikroorganismům. Splnění tohoto požadavku doloží účastník certifikátem.
Odolnost proti pronikání cytostatik |  | splnění ASTM D 6978 nebo prokázání testování z nezávislé laboratoře | Splnění tohoto požadavku doloží účastník protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem. Požadujeme seznam cytostatik, na které byly rukavice testovány.
5-Fluorouracil 50,0mg/ml, min. 60 minut
Cisplatina 1,0mg/ml, min. 60 minut
Paclitaxel 6,0mg/ml, min. 60 minut
Cyclophosphadmide 20,0mg/ml min. 60 minut
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce vydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele

## List1
Výrobce vydal návod
Výrobce nevydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Výrobce nevydal návod