Toaletní křeslo – nepojízdné, toaletní a sprchové křeslo

Popis:

Dodávky toaletních a sprchových křesel pro Krajskou zdravotní, a.s.

TOALETNÍ KŘESLO – NEPOJÍZDNÉ

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- stabilní pevná konstrukce, ze zdrav. nezávadného omyvatelného materiálu, dezinfikovatelného přípravky běžně používanými ve zdravotnických provozech

- odklopné a odnímatelné měkčené polstrované a omyvatelné sedadlo s otvorem uprostřed

- odnímatelný polstrovaný krycí sedák

- polstrovaná zádová opěra

- minimální nosnost 120 kg

- nastavitelná výška sedu

- toaletní nádoba s víkem

- jednoduchá údržba a snadná obsluha

TOALETNÍ A SPRCHOVÉ KŘESLO – POJÍZDNÉ

- stabilní pevná konstrukce, sedák i opěrka ze zdrav. nezávadného omyvatelného materiálu, dezinfikovatelného přípravky běžně používanými ve zdravotnických provozech

- po odejmutí toaletní nádoby lze najet přímo nad WC

- šířka sedu min. 42 cm

- nosnost min. 130 kg

- madlo pro doprovod

- podnožky odklopné, odnímatelné

- opěrka zad odnímatelná

- odklopné područky na obou stranách

- kolečka pro snadnou manipulaci, minimálně 2 kolečka brzditelná

- možnost objednání křesla včetně toaletní nádoby s víkem

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….