Slepý rozpočet

Akce :  Dětské oddělení 4 NP

| Položka č. 1 | 13 ks |
| --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1,1 |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 1600 / v. 1900 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: | Kč |

|  | Položka č. 2 |  |  | 1 ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| vnitřní pohled (interiér) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Systém: | Dle technické specifikace |
|  | Barva výrobku: | Bílá oboustranně |
|  | Typ zasklení: | 4/16/4 U=1,1 (1,2) |
|  | Kování: | Dle technické specifikace |
|  | Rozměry: | š. 1600 / v. 2500 |
|  | Cena výrobku: |  |
|  | Cena za počet: |  |

| Cena výrobků celkem (okna a dveře) | - Kč |
| --- | --- |
| Demontáž včetně likvidace | 0,00 Kč |
| Montáž | 0,00 Kč |
| Zednické začištění špaletová okna | 0,00 Kč |
| Parapet 350 mm | 0,00 Kč |
| Žaluzie do oken | 0,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 0,00 Kč |
| DPH 12% | - Kč |
| Cena celkem s DPH | 0,00 Kč |