Technická specifikace oken

Plastové okno z vícekomorových profilů ( min. 5-ti komorové)

- Stavební hloubka minimálně 70 mm

- Vyztužení vnitřní pozinkovou výztuhou po celém obvodu rámu a křídla

- Uw max 1.1 W/m2K

- Zabudování dle ČSN 74 6077

Zasklení :

- Izolační dvojsklo Ug max 1.0 W/m2K

- Bez požadavku na bezpečnost

Kování oken :

- celoobvodové kování

- zamykací klička na každé křídlo

- umístění kliky max 1,6 m nad podlahou

Doplňky oken :

- interiérový parapet vyložení 350 mm

- horizontální žaluzie na každé křídlo