**Zadávací dokumentace**

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

**Název veřejné zakázky:**

**Rámcová dohoda na dodávky endoskopického vybavení**

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části zadávací dokumentace a údaji uvedenými
v oznámení o zahájení zadávacího řízení, platí údaje uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Veřejná zakázka je částečně financována z projektu „Preventivní screeningový program – kolorektální karcinom, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Registrační číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/24\_118/0010252

**Identifikační údaje zadavatele**

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

Zadavatel ve smyslu ZZVZ: jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e)

Právní forma: akciová společnost

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

Sídlo zadavatele: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat: MUDr. Tomáš Hrubý, generální ředitel

Kontaktní osoba ve věcech soutěže: Radka Chladová

1. **Informace o veřejné zakázce**

**Druh veřejné zakázky:**

* Veřejná zakázka na dodávky.
1. **Vymezení plnění veřejné zakázky**
	1. **Účel veřejné zakázky**

Účelem této veřejné zakázky je zajištění vybavení pracovišť zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s. zdravotnickými prostředky přístrojového charakteru, včetně servisního zabezpečení těchto zdravotnických prostředků, a tím přispění ke zlepšení ekonomiky pořizování zdravotnických prostředků a ke zlepšení kvality zdravotní péče o pacienty Krajské zdravotní, a.s.

Spolu s uzavřením rámcové dohody bude uzavřena první prováděcí smlouva na garantovaný nákupu vybavení pro **Centrum digestivní endoskopie v Nemocnici Most**. Položka Videoendoskopická sestava X (pouze videoprocesor) 1 ks a položka Videokolonoskop 3 ks dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace bude financována z projektu „Preventivní screeningový program – kolorektální karcinom, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, a proto vybraným dodavatelem bude na tyto položky vystaven samostatný daňový doklad dle rámcové dohody.

Registrační číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/24\_118/0010252

* 1. **Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek endoskopického vybavení s příslušenstvím, a dále zajištění veškerého servisu, na základě rámcové dohody uzavřené mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem.

Předmět plnění bude po dobu účinnosti uzavřené rámcové dohody s vybraným dodavatelem pořizován zadavatelem ve třech základních skupinách, a to:

**1. videoendoskopické sestavy a ultrazvukové diagnostické přístroje pro endosonografii** (dále také „1.skupina videoendoskopické sestavy“), jejichž součástí budou zejména videoprocesor se zdrojem světla, monitor, oplachová pumpa, odsávací pumpa, záznamové zařízení, vozík, a další součásti specifikované v příloze č. 2 – technická specifikace této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění bude dále

* dopravy do místa plnění,
* montáž, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti,
* provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy
a provedení příslušných revizí,
* ověření deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace,
* instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele, včetně vystavení protokolu o instruktáži; pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka OOKC zadavatele s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, o kterém vystaví protokol,
* vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 41 odst. 2 zákona
č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o zdravotnických prostředcích“)
* předání všech příslušných dokladů,
* záruční servis v rozsahu 24 měsíců za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
* pozáruční servis v rozsahu 96 měsíců za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

V rámci záručního servisu bude prováděn servis videoendoskopických sestav dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích, tj. zejména uvedení do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů, dodávek k tomu potřebných náhradních dílů a zajišťování standardního vylepšení dle pokynů výrobce. Po dobu trvání záruky budou vady odstraněny vybraným dodavatelem do 4 pracovních dnů od nahlášení vady zadavatelem; nebude-li možné provést odstranění vad do 4 pracovních dnů od nahlášení vady, vypůjčí vybraný dodavatel zadavateli dle technických parametrů stejný zdravotnický prostředek v uvedené lhůtě 4 pracovních dnů od nahlášení vady, a současně vady odstranění do 30 pracovních dnů od nahlášení vady zadavatelem.

V rámci pozáručního servisu budou prováděny zejména bezpečnostně technické kontroly, případně další kontroly a revize dle právních předpisů, norem, a pokynů výrobce.

**2. flexibilní endoskopy**, jejichž součástí budou zejména videogastroskopy, videokolonoskopy, videoduodenoskopy, ultrazvukové videogastroskopy, specifikované v příloze č. 2 – technická specifikace této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění bude dále

* dopravy do místa plnění,
* montáž, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti,
* provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy
a provedení příslušných revizí,
* ověření deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace,
* instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka OOKC zadavatele, včetně vystavení protokolu o instruktáži; pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka OOKC zadavatele s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, o kterém vystaví protokol,
* vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 41 odst. 2 zákona
o zdravotnických prostředcích,
* předání všech příslušných dokladů,
* záruční servis v rozsahu 24 měsíců za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
* pozáruční servis v rozsahu 48 měsíců za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

V rámci záručního servisu bude prováděn servis flexibilních endoskopů dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích, tj. zejména uvedení do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů, dodávek k tomu potřebných náhradních dílů a zajišťování standardního vylepšení dle pokynů výrobce. Po dobu trvání záruky budou vady odstraněny vybraným dodavatelem do 4 pracovních dnů od nahlášení vady zadavatelem; nebude-li možné provést odstranění vad do 4 pracovních dnů od nahlášení vady, vypůjčí vybraný dodavatel zadavateli dle technických parametrů stejný zdravotnický prostředek v uvedené lhůtě 4 pracovních dnů od nahlášení vady, a současně vady odstranění do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady zadavatelem.

V rámci pozáručního servisu budou prováděny zejména bezpečnostně technické kontroly, případně další kontroly a revize dle právních předpisů, norem, a pokynů výrobce.

**3. servisní zabezpečení**, jehož součástí budou veškeré servisní úkony poskytované vybraným dodavatelem mimo záruční a pozáruční servis, zejména výměna celého zaváděcího tubusu endoskopu, výměna světlovodného kabelu, oprava při poškození či perforaci pracovního kanálu bez poškození dalších částí endoskopu, oprava při poškození kamery (snímacího čipu) endoskopu, kalibrace/seřízení ovládání endoskopu, diagnostika poškození a závad endoskopu, specifikované v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Součástí servisního úkonu je vždy práce servisního technika, doprava, poštovné, případně další položky související s jednotlivým servisním úkonem. Servisní zabezpečení bude vybraným dodavatelem poskytováno zadavateli po dobu záručního a pozáručního servisu odpovídajícího dodaného endoskopického vybavení.

Nabízený předmět plnění musí splňovat veškeré zadávací podmínky, zejména technické parametry a vlastnosti blíže specifikované v příloze č. 2 – technická specifikace této zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat předpokládané množství předmětu plnění uvedené v příloze č. 6 této zadávací dokumentace, a to bez jakékoliv sankce vůči němu uplatněné.

Jednotlivé objednávky na zboží budou vystavovány na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek dle svých aktuálních potřeb, a to bez jakékoli penalizace vůči němu uplatněné. Dodavatel není oprávněn stanovit minimální finanční ani množstevní limit objednávky.

Množství endoskopického vybavení je pouze orientační. Při stanovení předpokládaného množství endoskopického vybavení zadavatel vycházel ze životnosti současného endoskopického vybavení zadavatele a potřeb vybavení současných a nových pracovišť.

Zadavatel požaduje, aby endoskopické vybavení specifikované v příloze č. 9 této zadávací dokumentace bylo vybraným dodavatelem dodáno zadavateli do 90 kalendářních dnů od podpisu rámcové dohody, a dále za podmínek vymezených zadávacími podmínkami.

Zadavatel bude na základě rámcové dohody pořizovat endoskopické vybavení zařazené do 1. skupiny „videoendoskopické sestavy“ po dobu prvních 4 let od podpisu rámcové dohody s vybraným dodavatelem, a dále zařazené do 2. skupiny „flexibilní endoskopy“ po dobu 8 let od podpisu rámcové dohody s vybraným dodavatelem. Zadavatel bude na základě rámcové dohody pořizovat endoskopické vybavení zařazené do 3. skupiny „servisní zabezpečení“ po dobu záručního a pozáručního servisu odebraného endoskopického vybavení zařazeného do 1. skupiny a 2. skupiny, tj. pro endoskopické vybavení 1. skupiny po dobu 2 let trvání záručního servisu, nebude-li se jednat o zajištění servisu dle záruky, a dále 8 let trvání pozáručního servisu, a dále pro endoskopické vybavení 2. skupiny po dobu 2 let trvání záručního servisu, nebude-li se jednat o zajištění servisu dle záruky, a dále 4 let trvání pozáručního servisu.

V případě, že se některá z položek předmětu plnění přestane vyrábět, prodávat, nebo nebude zajištěn pozáruční servis, nebo nebude možné poskytnout servisní zabezpečení, vybraný dodavatel bude dodávat jiné obdobné plnění, které ale vždy musí bez výjimek splňovat minimální technické parametry vymezené zadávací dokumentací, a to maximálně za cenu nahrazované položky. Každá takováto výměna položky však musí být zadavatelem předem písemně odsouhlasena. Dále umožňuje dodávku i jiného typu předmětu plnění, pokud se jedná o inovovaný produkt shodné nebo vyšší kvality za stejných cenových podmínek a zadavatel s tímto souhlasí.

V případě zdravotnického prostředku zadavatel požaduje společně s nabídkou předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku (prostá kopie v českém jazyce) dle zákona o zdravotnických prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré povrchy nabízeného předmětu plnění bylo možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu zadavatele – viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace. Dodavatel předloží v nabídce **čestné prohlášení** o splnění této povinnosti (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Dodavatelem nabízený předmět plnění musí být nový, nerepasovaný a nepoužitý.

Zadavatel tímto informuje dodavatele, že je ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), povinnou osobou (tj. podle § 3 písm. f) a g) ZKB je zadavatel správcem a provozovatelem informačního systému základní služby), a zároveň upozorňuje, že je ve smyslu § 4 odst. 2 ZKB, povinen zavést a provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti provozovaných systémů. V souladu s § 4 odst. 4 ZKB je zadavatel povinen zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele. Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření tedy nelze považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že je povinen vyhodnotit rizika spojená s předmětem plnění a povinností vyplývajících ze ZKB a stanovit bezpečnostní požadavky na dodavatele podle § 5 odst. 2 písm. e) ZKB.

Zadavatel požaduje, aby předmět plnění splňoval standardy zadavatele „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“ v plném rozsahu dle přílohy č. 10 této zadávací dokumentace a současně zveřejněné na: <https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/>. Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o splnění této povinnosti (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Zadavatel dále požaduje, aby předmět plnění splňoval bezpečnostní standard zadavatele v plném rozsahu dle přílohy č. 11 této zadávací dokumentace. Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o splnění této povinnosti (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Zadavatel na základě jím provedené analýzy rizik a plnění svých povinností vyplývajících ze ZKB a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) ve smyslu § 37 odst. 1 písmeno b) a § 89 ZZVZ, požaduje aby dodavatelé nenabízeli předmět plnění výrobců (Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-čen, Čínská lidová republika, a ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika), vůči kterým bylo vydáno varování Národního Úřadu pro Kybernetickou a Informační Bezpečnost dne 17. 12. 2018.

Zadavatel na základě jím provedené analýzy rizik a plnění svých povinností vyplývajících ze ZKB a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) ve smyslu § 37 odst. 1 písmeno b) a § 89 ZZVZ, požaduje aby dodavatelé nenabízeli předmět plnění výrobců s významným vztahem k Ruské federaci, vůči kterým bylo vydáno varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dne 21.3.2022, číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350. Dodavatel, který nabídne předmět plnění výše uvedených výrobců, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodavatel se zavazuje nabídnout zadavateli předmět plnění, který je v souladu s právními předpisy a normami ČR a EU, zejména se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené dodavatelem musí splňovat relevantní platné české a evropské normy a právní předpisy.

Využití poddodavatele

Pokud dodavatel pro plnění veřejné zakázky využije poddodavatele je povinen zadavateli předložit seznam poddodavatelů, jejich identifikačních údajů, rozsahu poskytnutých prací a dodávek v souladu s ustanovením § 105 ZZVZ (zejména určit části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele).

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ.

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem.

* 1. **Množství předmětu plnění**

Zadavatel stanovuje maximální rozsah 1. skupiny a 2. skupiny předmětu plnění této veřejné zakázky, které může být zadavatelem pořízeno na základě rámcové dohody ve výši 1,2 násobku předpokládaného množství předmětu plnění, které zadavatel předpokládá odebrat na základě rámcové dohody dle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Po vyčerpání tohoto rozsahu bude daná rámcová dohoda ukončena, neuplyne-li doba platnosti rámcové dohody dříve. Zadavatel stanovuje maximální výši finančního plnění za 3. skupinu předmětu plnění této veřejné zakázky, které může být vybraným dodavatelem plněno na základě rámcové dohody ve výši 10-ti násobku nabídkové ceny vybraného dodavatele za předpokládané množství servisního zabezpečení, které zadavatel předpokládá odebrat na základě rámcové dohody. Po vyčerpání tohoto finančního plnění za předmět plnění bude daná rámcová dohoda pro daný rozsah předmětu plnění ukončena (neuplyne-li doba platnosti rámcové dohody dříve).

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle ustanovení § 14 ZZVZ:

|  |  |
| --- | --- |
| Název | CPV |
| Endoskopie, endochirurgické přístroje | 33168000-5 |
| Diagnostické ultrazvukové přístroje | 33124120-2 |
| Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů | 50400000-9 |

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním dodavatelem na dobu 8 let od nabytí účinnosti rámcové dohody za podmínek vymezených zadávacími podmínkami. Důvodem doby delší, než je běžně předpokládána ZZVZ, je předpokládaná doba životnosti videoendoskopických sestav, ke kterým bude třeba dokupovat kompatibilní endoskopické vybavení.

Místo plnění:

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk, o.z.

U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk

Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Žitenická 1365/18, 412 01 Litoměřice-Předměstí

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

J. E. Purkyně 270/5, 434 01 Most

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185, 430 01 Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Duchcovská 962/53, 415 01 Teplice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II-Nové Město

1. **Způsob a kritéria hodnocení nabídek**

V souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ pouze podle nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH.

Celková nabídková cena musí zahrnovat následující položky:

* Celkovou výši nabídkové ceny za videoendoskopické sestavy
* Celkovou výši nabídkové cena za flexibilní endoskopy
* Celkovou výši nabídkové ceny za servisní zabezpečení

Zadavatel provede hodnocení tak, že seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené dle této zadávací dokumentace. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

1. **Podmínky pro podání nabídky**
	1. **Podávání nabídek**

Dodavatel je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/> do veřejné zakázky, v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ.

Zadavatel před podáním elektronické nabídky doporučuje seznámit se v dostatečném předstihu s podmínkami podání elektronické nabídky a provést test podání nabídky na <https://zakazky.kzcr.eu/test_index.html>.

Při technických problémech s elektronickým podáním nabídky je kontakt na techn. Podporu dodavatele systému: tel. +420 538 702 719 podpora@ezak.cz (pracovní dny 9.00 -17.00 hod.).

* 1. **Lhůta k podání nabídky**

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u příslušné veřejné zakázky a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU (TED).

1. **Požadavky na prokázání kvalifikace**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ v rozsahu dále uvedeném.

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

* prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ,
* prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ,
* prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby dle ustanovení § 83 ZZVZ. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ touto jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ (touto) jinou osobou,

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle výše uvedeného písm. d) je splněn, pokud obsahem smlouvy nebo potvrzení
o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Bude-li dodavatel prokazovat prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládat doklady podle [§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d)](https://www.aspi.cz/products/lawText/1/86384/1/ASPI%253A/134/2016%20Sb.%252379.2.a-79.2.d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být dle ustanovení § 48 odst. 2 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Dojde-li v průběhu zadávacího řízení po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tuto povinnost účastník zadávacího řízení nemá, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

1. podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
2. nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
3. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil uvedenou povinnost.

## Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů uvedených v
§ 75 ZZVZ, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud bude dodavatel prokazovat základní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

## Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ předložením dokladu o splnění ohlašovací povinnosti distributora a osoby provádějící servis dle zákona o zdravotnických prostředcích v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.

Pokud bude dodavatel prokazovat profesní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

## Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu minimálně 4 významných dodávek s obdobným předmětem plnění realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, dle přílohy č. 4 – Seznam významných dodávek této zadávací dokumentace.

**Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění za každou jednotlivou dodávku je 5 500 000 Kč bez DPH.**

**Obdobný předmět plnění bude posuzován dle CPV kódu 33168000-5 – Endoskopie, endochirurgické přístroje.**

Předložený seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

* identifikaci objednatele, tj. označení subjektu, pro který byla dodávka realizována;
* stručný popis realizované dodávky s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč bez DPH);
* období, ve kterém byla dodávka realizována;
* jméno a kontakt na osobu, která může uvedené údaje potvrdit.

Za jednotlivou významnou dodávku jsou zadavatelem považovány i průběžné dodávky splňující výše uvedené požadavky jednomu zadavateli v rozhodném období.

1. **Podmínky pro jednotné zpracování nabídky**

Zadavatel doporučuje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

* Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace), na kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, sídlo dodavatele, právní forma, IČO, DIČ), kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele.
* Čestné prohlášení o tom, že text rámcové dohody dodavatel plně a bezvýhradně akceptuje.
* Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím.
* Doklady prokazující splnění základní způsobilosti.
* Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.
* Doklady prokazující splnění technické kvalifikace.
* Vyplněná příloha č. 6 Rozklad nabídkové ceny
* Ostatní doklady a dokumenty.
1. **Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude stanovena v české měně.

Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s plněním této veřejné zakázky.

Dodavatel doplní nabídkovou cenu do přílohy č. 6 – Rozklad nabídkové ceny.

1. **Obchodní, platební a servisní podmínky**

Veškeré obchodní, platební a servisní podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (příloha č. 7 této zadávací dokumentace).

Dodavatel **nepředkládá** do nabídky návrh rámcové dohody. Závazný text rámcové dohody bude vyplněn až před uzavřením rámcové dohody vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré chybějící údaje (zejména identifikace dodavatele, nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.). Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že

návrh rámcové dohody plně a bezvýhradně akceptuje.

1. **Zadávací lhůta**

Zadavatel ve smyslu § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

Zadávací lhůta se stanovuje v rozsahu 100 dní.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

1. **Jistota**

Zadavatel v souladu se stanovením zadávací lhůty požaduje dle § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty ve výši 200 000 Kč.

Jistota musí být účastníkem zadávacího řízení poskytnuta ve lhůtě pro podání nabídek.

Formy poskytnutí jistoty:

- složení peněžní částky na účet zadavatele,

- bankovní záruka ve prospěch zadavatele,

- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Údaje ke složení peněžní částky:

- číslo účtu zadavatele: 264384220/0300 (tento účet zadavatele není úročen),

- variabilní symbol: IČO účastníka

- zadavatel upozorňuje, že peněžní částka musí být připsána na účet nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

- sdělením údajů o provedení platby, nebo

- předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek dle § 41 odst. 7 ZZVZ.

Zadavatel požaduje doložení dokladu banky nebo pojišťovny v originále nebo úředně ověřené kopii, tj. originál dokladu v elektronické podobě podepsaný zaručeným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za banku nebo pojišťovnu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo v konvertované podobě do datového souboru dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který bude současně prokazovat zajištění bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Uvolnění jistoty a výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí dle § 41 ZZVZ.

1. **Vyhrazená změna závazku**

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky za podmínky, že:

• rámcová dohoda bude předčasně ukončena zadavatelem nebo vybraným dodavatelem odstoupením zadavatele nebo vybraného dodavatele od uzavřené rámcové dohody nebo výpovědí rámcové dohody zadavatelem, a

• další účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako další (druhá) ekonomicky nejvýhodnější nabídka, souhlasí s plněním veřejné zakázky namísto předchozího vybraného dodavatele za podmínek uvedených v nabídce prvního dodavatele, s nímž byla uzavřena rámcová dohoda (včetně jeho nabídkové ceny) a dle zadávacích podmínek veřejné zakázky,

• další účastník zadávacího řízení splňuje všechny zadávací podmínky veřejné zakázky,

• rámcová dohoda bude s dalším (změněným) dodavatelem uzavřena na zbývající dobu plnění veřejné zakázky. Odmítne-li další účastník zadávacího řízení uzavřít rámcovou dohodu a poskytovat tak plnění namísto původně vybraného dodavatele, je zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako další ekonomicky nejvýhodnější nabídka v pořadí. Ke změně dodavatele za podmínek výše uvedených může zadavatel přistoupit i opakovaně.

1. **Další podmínky veřejné zakázky**
* Dodavatel může podat do veřejné zakázky pouze jednu nabídku.
* Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
* Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí § 211 ZZVZ.
* Uzavření rámcové dohody, jakožto postup následující po výběru dodavatele, musí probíhat elektronicky. Rámcovou dohodu je nutné uzavřít pomocí zaručených elektronických podpisů.
* Dodavatelům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření rámcové dohody se zadavatelem.
* Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené dodavatelem v nabídce.
* Povinnost vybraného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
* Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
* Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
* Zadavatel může veřejnou zakázku zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.
1. **Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace**

Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

1. **Přílohy zadávací dokumentace**

|  |  |
| --- | --- |
| **číslo přílohy** | **název přílohy** |
| Příloha č. 1 | Krycí list |
| Příloha č. 2 | Technická specifikace |
| Příloha č. 3 | Vzor – Čestné prohlášení |
| Příloha č. 4 | Seznam významných dodávek |
| Příloha č. 5 | Dezinfekční program KZ |
| Příloha č. 6 | Rozklad nabídkové ceny |
| Příloha č. 7 | Návrh rámcové dohody |
| Příloha č. 8 | Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím |
| Příloha č. 9 | Endoskopické vybavení Most |
| Příloho č. 10 | Požadavky na provedení a kvalitu ICT |
| Příloha č. 11 | Bezpečnostní standard  |

Přílohy zadávací dokumentace v elektronické podobě jsou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u příslušné zakázky.