## List1
Příloha č. 6
Rozklad cenové nabídky - specifikace pro zpracování cenové nabídky
̶ vyplnit žlutě vyznačená pole, v případě DPH jiné než 21 % vyplnit i zeleně označená pola
Název zakázky:
Záruční doba na veškeré přístrojové vybavení v měsících |  |  |  |  | 24
Pozaruční doba v měsících - veže + ultrazvuk |  |  |  |  | 96
Pozaruční doba v měsících - flexibilní endoskopy |  |  |  |  | 48
Rozklad celkových cen | [5 empty] | bez DPH | s DPH
Přístrojové vybavení celkem - věže + ultrazvuk + flexibilní endoskopy | [5 empty] | 0 | 0
Pozáruční servis na přístrojové vybavení celkem | [5 empty] | 0 | 0
Servisní zabezpečení - flexibilní endoskopy | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč: |  |  | 0 | 0
Přístrojové vybavení - infuzní technika |  |  |  | Předpokládaný |  | Přístrojové vybavení |  |  |  | Interval kontrol v měsících * | Pozáruční servis v přepočtu na 1 rok |  | Pozáruční servis za pozáruční dobu
Položky |  |  |  | počet kusů |  | Cena bez DPH za ks | Cena s DPH za ks | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH celkem |  | Cena bez DPH za ks | Cena s DPH za ks | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH celkem
Videoendoskopická sestava č. 1 (bez insuflace, bez koagulace) |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoendoskopická sestava č. 2 (s insuflace, bez koagulace) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoendoskopická sestava č. 3 (bez insuflace,s koagulace) |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoendoskopická sestava č. 4 (s insuflace, s koagulace) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoendoskopická sestava X (bez videoprocesoru) |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoendoskopická sestava X (pouze videoprocesor) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Videogastroskop |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Tester těsnosti |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový diagnostický přístroj pro endosonografii |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
* v případě vícero druhů kontrol úvést hodnotu kontroly s nejkratším intervalem
Poznámka:
Požadavek "Pozaruční servis na přístrojové vybavení" zahrnuje předepsané kontroly prováděné v pravidelných intervalech a to po skončení záruční doby. Pozaruční doba je definována předpokládanou životností vybavení a délkou záruční doby.
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) poskytnutí spotřebního materiálu a komponent nutných k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek, včetně případných náhradních dílů určených k výměně v intervalu předepsaném výrobcem.
Servisní zabezpečení - flexibilní endoskopy | Počet ks endoskop | Servisní úkon | Úkonů na ks/rok | Celkový počet úkonů za 4 roky |  | Ceny servisního zabezpečení endoskopů
Položky | [5 empty] | Cena bez DPH za 1 úkon | Cena s DPH za 1 úkon | bez DPH celkem (4 roky) | s DPH celkem (4 roky)
Videogastroskop | 17 | 1) | 0.3 | 20.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop |  | 2) | 0.8 | 54.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop |  | 3) | 0.7 | 47.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop |  | 4) | 0.7 | 47.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop |  | 5) | 1.5 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop |  | 6) | 2.5 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop |  | 8) | 0.15 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký | 15 | 1) | 0.2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký |  | 2) | 0.8 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký |  | 3) | 0.6 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký |  | 4) | 0.6 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký |  | 5) | 1.5 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký |  | 6) | 2 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - tenký |  | 8) | 0.15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický | 15 | 1) | 0.25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický |  | 2) | 0.8 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický |  | 3) | 0.6 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický |  | 4) | 0.5 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický |  | 5) | 1.5 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický |  | 6) | 2.5 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Videogastroskop - terapeutický |  | 8) | 0.1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop | 41 | 1) | 0.3 | 49.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop |  | 2) | 0.7 | 114.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop |  | 3) | 0.5 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop |  | 4) | 0.7 | 114.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop |  | 5) | 1 | 164 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop |  | 6) | 2 | 328 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop |  | 8) | 0.15 | 24.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký | 13 | 1) | 0.3 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký |  | 2) | 0.7 | 36.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký |  | 3) | 0.5 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký |  | 4) | 0.7 | 36.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký |  | 5) | 1 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký |  | 6) | 2 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0
Videokolonoskop - tenký |  | 8) | 0.15 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop | 20 | 1) | 0.25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop |  | 2) | 0.6 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop |  | 3) | 0.4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop |  | 4) | 0.3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop |  | 5) | 1.5 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop |  | 6) | 1.7 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0
Videoduodenoskop |  | 8) | 0.1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální | 5 | 1) | 0.2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  | 2) | 0.6 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  | 3) | 0.4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  | 4) | 0.4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  | 5) | 0.8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  | 6) | 1.5 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  | 7) | 0.2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - radiální |  | 8) | 0.1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární | 6 | 1) | 0.2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  | 2) | 0.6 | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  | 3) | 0.4 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  | 4) | 0.4 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  | 5) | 0.8 | 19.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  | 6) | 1.5 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  | 7) | 0.2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový videogastroskop - lineární |  | 8) | 0.1 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA: |  |  |  | 0 | 0
| Cena bez DPH za 1 hod. |  | Cena s DPH za 1 hod.
Hodinová sazba technika v Kč bez DPH **
** obsahuje i náklady na dopravu, čas strávený na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a případných výkazů
Poznámka:
Požadavek "Servisní zabezpečení" zahrnuje vybrané servisní úkony a to po skončení záruční doby. Cena úkonu musí zahrnovat náklady na náhradní díly, práci lidí, dopravu od i k zadavateli jak vybavení tak případně pracovníků.
Vybrané servisní úkony:
1) výměna celého zaváděcího tubusu endoskopu
2) oprava při poškození či perforaci pracovního kanálu bez poškození dalších částí endoskopu
3) oprava při poškození kamery (snímacího čipu) endoskopu
4) oprava při poškození samotného světlovodného kabelu endoskopu
5) kalibrace/seřízení ovládání endoskopu
6) diagnostika poškození a závad endoskopu
7) oprava při poškození ultrazvukové sondy
8) výměna ovládacích táhel (lanek)
Note on H25: Chladová Radka: Jedná se o 1 sestavu, kdy dodavatel nacení zvlášť část sestavy bez videoprocesoru a zvlášť videoprocesor. Zadavatel toto požaduje z důvodu, že každá část sestavy bude hrazena z odlišných finančních zdrojů, kdy na každou část bude vystavena samostatná faktura.