Příloha č. 2 - Technická specifikace

„Oprava měření a regulace pro výměníkovou stanici v objektu energocentra“

Verifikační tabulka – minimální požadavky

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka regulačních prvků pro ovládání výměníkové stanice v objektu ENC, náhrada za stávající systém od firmy JCI, nutno dodat náhradu od stejného výrobce z důvodu integrace do systému COP METASYS ADX10, regulátor typ FAC, displej s přepínačem, potřebné rozšiřující moduly a SNE řídící jednotka. |  |  |
| 1 | Naprogramování regulátorů a jejich následné odzkoušení 1:1 aby byla zajištěna funkce výměníkové stanice, bez jakýchkoliv problémů, při přechodu na nový systém. |  |  |
| 1 | Vytvoření grafického znázornění regulace pro ovládání v centrální dispečinku oddělení MaR. |  |  |
| 1 | Demontáž stávajících regulačních modulů a následná montáž nových regulátorů, provedení testu 1:1 a oživení celého systému. |  |  |
| 1 | Ostatní materiál na úpravu rozvaděčů pro instalaci nových regulačních modulů. |  |  |
| 1 | Zaškolení obsluhy a předání dokumentace k novému systému. |  |  |
| 1 | Doprava. |  |  |

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje dílo nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….