Technická specifikace

Dodávky transportních lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s. - 2025

| Položka č. 1: Transportní lehátko - pevná výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 150 mm, min. 2 kolečka brzditelná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V případě pouze 2 brzditelných koleček budou brzditelná kolečka v přední části lehátka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aretace koleček pro přímý směr jízdy, případně aretační 5. kolečko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm s tolerancí+ -10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Matrace či polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nosnost minimálně 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Polohovací podhlavník až do +60° (+10 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Madla pro obsluhu u obou čel lehátka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nárazové disky v rozích lehátka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Možnost volby barvy konstrukce (minimálně 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Možnost volby barvy polstrování (minimálně 5) Volitelné příslušenství:* - Infuzní stojan - Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka - Fixační popruhy - Držák kyslíkové láhve - Nerezové eurolišty - Polička na monitor - Sklopné tlačné madlo * bude vždy upřesněno v objednávce Další a zvláštní požadavky Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka č. 2: Transportní lehátko – hydraulický zdvih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 150 mm, min. 2 kolečka brzditelná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V případě pouze 2 brzditelných koleček budou brzditelná kolečka v přední části lehátka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aretace koleček pro přímý směr jízdy, případně aretační 5. kolečko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm + -10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Matrace či polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nosnost minimálně 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Polohovací podhlavník až do +60° (+10 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Madla pro obsluhu u obou čel lehátka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nárazové disky v rozích lehátka - Možnost volby barvy konstrukce (minimálně 3) - Možnost volby barvy polstrování (minimálně 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Volitelné příslušenství:*

- Infuzní stojan

- Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka

- Fixační popruhy

- Držák kyslíkové láhve

- Nerezové eurolišty

- Polička na monitor

- Sklopné tlačné madlo

* bude vždy upřesněno v objednávce

Další a zvláštní požadavky

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců