# Technická specifikace

Moduly pro měření CO2 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Chomutov, o.z.

Moduly pro měření kapnometrie – CO2

Obecné požadavky:

- 9 ks modulu pro měření s možností vyhrazené změny závazku ze smlouvy 4 ks

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Dezinfikovatelný dle dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace

Minimální technické požadavky:

- Modul musí umožnit přesné měření kapnometrie – CO2  se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Kompatibilita s nemocničním monitorovacím systémem GE Canvas 1000 a Carescape B850, B650 a B450

Požadované příslušenství:

- Ostatní příslušenství potřebné k uvedení modulů do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….