Artroskopická pumpa

Popis:

Artroskopická pumpa pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. pro provádění artroskopických operací horních i dolních končetin.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Artroskopická pumpa

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Artroskopická pumpa

- Pumpa pro oplachování a odsávání při artroskopii - možné řešit i jako dva přístroje samostatně

- Zobrazení nastavení pumpy a aktuálních hodnot

- Ochrana proti přetlaku

- Nastavení tlaků manuálně nebo volbou režimu či módu v rozsahu tlaků minimálně 20 – 150 mmHg

- Nejvyšší rychlost odsávání minimálně 2000 ml/min

- Akustické a vizuální alarmy

- Příslušenství a základní spotřební materiál v celkovém počtu minimálně:

  - Z ekologických a finančních důvodů Zadavatel požaduje dodání hadicových setů pro oplach (typu hadicový set pro použití na 24 hodin včetně vyměnitelných pacientských hadic na jedno použití) pro prvních 5 operací (1 operační den)

  - Hadicové sety pro odsávání pro prvních 5 operací

Další požadavky

- V souladu s varováním NUKIB z 3.9.2025 ČJ6159/2025-nukib/e/350 dodavatel zajistí, že v souvislosti s provozem zařízení nebude docházet k předávání systémových/uživatelských dat do čínské lidové republiky, na území zvláštních administrativních oblastí (Hongong, Macao) nebo subjektu usídleným tamtéž. Zároveň dodavatel zajistí, že z těchto území nebude prováděna vzdálená správa technických aktiv.