## Rozklad ceny
Příloha č. 2: Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | [5 empty] | Celková nabídková cena v Kč
[7 empty] | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Křeslo pro operatéra NEMMO II | Křeslo 1 ks | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Pozáruční servis na dobu 96 měsíců | Vymezení rozsahu pozáručního servisu* | Cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | Cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | Celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/1 ks | Celková částka v Kč vč. DPH za 96 měsíců/1 ks | 0 | 0 | 0
|  | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.** | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích** | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích** | 0 | 0 | 0 | 0
|  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon** | 0 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena celkem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Žlutě označená pole doplní účastník.
* účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu
** cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
Součástí bezpečnostně technické kontroly je dále provádění elektrické kontroly prostředku, který je elektrickým zařízením. Za elektrické zařízení se pro účely zákona považuje zařízení, u něhož může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem. Elektrická kontrola prostředku se provádí způsobem stanoveným výrobcem; pokud není postup výrobcem stanoven, použije se postup popsaný v technické normě upravující zdravotnické elektrické přístroje nebo elektrické přístroje, které jsou diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Bezpečnostně technická kontrola se provádí u prostředku s ohledem na jeho zatřídění do rizikové třídy v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Nestanoví-li výrobce četnost bezpečnostně technické kontroly u prostředku, který je elektrickým zařízením, provádí se bezpečnostně technická kontrola minimálně každé 2 roky. Bezpečnostně technická kontrola musí být provedena nejpozději v kalendářním měsíci, v jehož průběhu uplyne lhůta pro její provedení, nestanoví-li výrobce jinak.