# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávky transportních lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s. – 2025 II.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

Seznam požadovaných položek:

- Transportní lehátko

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 150 mm |  |  |  |
| V případě pouze 2 brzditelných koleček budou brzditelná kolečka v přední části lehátka |  |  |  |
| Aretace koleček pro přímý směr jízdy, případně aretační 5. kolečko |  |  |  |
| Matrace či polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem |  |  |  |
| Nosnost minimálně 200 kg |  |  |  |
| Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice) |  |  |  |
| Polohovací podhlavník až do +60° (+10 %) |  |  |  |
| Madla pro obsluhu u obou čel lehátka |  |  |  |
| Nárazové disky v rozích lehátka |  |  |  |
| Možnost volby barvy konstrukce (minimálně 3) |  |  |  |
| Možnost volby barvy polstrování (minimálně 5) |  |  |  |
| Volitelné příslušenství: *bude vždy upřesněno v objednávce |  |  |  |
| Infuzní stojan |  |  |  |
| Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka |  |  |  |
| Fixační popruhy |  |  |  |
| Držák kyslíkové láhve |  |  |  |
| Nerezové eurolišty |  |  |  |
| Sklopné tlačné madlo |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda předmět požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….