## Část 1
Rámcová dohoda na dodávky anesteziologických přístrojů - část 1: Anesteziologické přístroje I.
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH
Anesteziologické přístroje | 4
Monitor vitálních funkcí typ A | 4
Monitor vitálních funkcí typ B | 4
Multiparametrický modul | 4
Modul měření hloubky anestezie (nebo externí přístroj) | 4
Modul měření CO2 | 4
Modul měření srdečního výdeje | 4
Modul měření hloubky svalové relaxace (nebo externí přístroj) | 4
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
část 1: Anesteziologické přístroje I. | Anesteziologické přístroje |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Monitor vitálních funkcí typ A |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Monitor vitálních funkcí typ B |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Multiparametrický modul |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul měření hloubky anestezie (nebo externí přístroj) |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul měření CO2 |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul meření srdečního výdeje |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul měření hloubky svalové relaxace (nebo externí přístroj) |  | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Žlutě označená pole doplní účastník.
Tabulka C) Nacenění příslušenství
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH
3 a 5 svodové EKG svody | 4
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé velká | 4
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé střední | 4
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé malá | 4
opakovaně použitelné čidlo SpO2 na prst | 4
opakovaně použitelné teplotní čidlo pro měření povrchové teploty | 4
kabel pro připojení monitorace teploty z močového katétru | 4
kabel pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences | 8
příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace pomocí EMG | 4
příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu (5 ks) elektrod | 4
Tabulka D) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B+C)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
část 1: Anesteziologické přístroje I. | část 1: Anesteziologické přístroje I. | Zdravotnické prostředky | 32
|  | Příslušenství | 44
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem (zdravotnické prostředky, pozáruční servis, příslušenství) včetně DPH:

## Část 2
Rámcová dohoda na dodávky anesteziologických přístrojů - část 2: Anesteziologické přístroje II.
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH
Anesteziologické přístroje | 44
Monitor vitálních funkcí typ A | 26
Monitor vitálních funkcí typ B | 60
Multiparametrický modul | 26
Modul měření hloubky anestezie (nebo externí přístroj) | 44
Modul měření CO2 | 16
Modul měření srdečního výdeje | 16
Modul měření hloubky svalové relaxace (nebo externí přístroj) | 44
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
část 2: Anesteziologické přístroje II. | Anesteziologické přístroje |  | 44 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Monitor vitálních funkcí typ A |  | 26 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Monitor vitálních funkcí typ B |  | 60 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Multiparametrický modul |  | 26 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul měření hloubky anestezie (nebo externí přístroj) |  | 44 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul měření CO2 |  | 16 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul měření srdečního výdeje |  | 16 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Modul měření hloubky svalové relaxace (nebo externí přístroj) |  | 44 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Žlutě označená pole doplní účastník.
Tabulka C) Nacenění příslušenství
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH
3 a 5 svodové EKG svody | 44
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé velká | 44
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé střední | 44
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé malá | 44
opakovaně použitelné čidlo SpO2 na prst | 44
opakovaně použitelné teplotní čidlo pro měření povrchové teploty | 44
kabel pro připojení monitorace teploty z močového katétru | 44
kabel pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences | 88
příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace pomocí EMG | 44
příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu (5 ks) elektrod | 44
Tabulka D) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B+C)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
část 2: Anesteziologické přístroje II. | část 2: Anesteziologické přístroje II. | Zdravotnické prostředky | 276
|  | Příslušenství | 484
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem (zdravotnické prostředky, pozáruční servis, příslušenství) včetně DPH:

## Část 3
Rámcová dohoda na dodávky anesteziologických přístrojů - část 3: Anesteziologické přístroje III.
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH
Anesteziologické přístroje | 8
Monitor vitálních funkcí | 8
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
část 3: Anesteziologické přístroje III. | Anesteziologické přístroje |  | 8 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
| Monitor vitálních funkcí |  | 8 | Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Žlutě označená pole doplní účastník.
Tabulka C) Nacenění příslušenství
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH
3 svodový EKG kabel | 8
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé velká | 8
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé střední | 8
manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro dospělé malá | 8
opakovaně použitelné čidlo SpO2 na prst | 8
opakovaně použitelné teplotní čidlo pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu | 8
kabel pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences | 16
Tabulka D) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B+C)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
část 3: Anesteziologické přístroje III. | část 3: Anesteziologické přístroje III. | Zdravotnické prostředky | 16
|  | Příslušenství | 64
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem (zdravotnické prostředky, pozáruční servis, příslušenství) včetně DPH: