## Rozklad nabídkové ceny
Příloha č. 6 Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | [6 empty] | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Chirurgický holmium laserový systém pro JEPL – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Holmiový laser (1 ks)
vSZM celkem (zahrnuje veškerý vázaný spotřební materiál na 48 měsíců)
| Pozáruční servis na dobu 96 měsíců | Vymezení rozsahu pozáručního servisu* | Cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | Cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | Celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/1 ks | Celková částka v Kč vč. DPH za 96 měsíců/1 ks | Počet zásahů za rok
Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.**
Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích**
Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích**
V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon**
Nabídková cena celkem:
* účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu
** cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
seznam započteného vázaného spotřebního materiálu | popis |  | předpokládaná spotřeba v ks /rok | velikost balení (počet kusů v balení) | název výrobku | katalogové číslo | cena za kus bez DPH | cena za kus vč. DPH
Optické vlákno | Opakovaně použitelné optické vlákno vel. 200 – 300 µm (10x použití) 1 |  | 13
Optické vlákno | Opakovaně použitelné optické vlákno vel. 365 µm (10x použití) 1 |  | 2
Stripper | Nástroj pro odstranění ochranné vrstvy optických vláken 2 |  | 1
Fiber cleaver | Nástroj pro přesné zarovnání a ořez optických vláken 2 |  | 1
1 optická vlákna musí být připravená k okamžitému použití (pre‑stripped, pre‑cleaved); pokud vyžadují přípravu před použitím, je nutné, aby nabídka obsahovala také odpovídající nástroje (např. stripper, fiber cleaver)
2 pokud tyto nástroje nejsou součástí nabídky optických vláken, uveďte prosím jejich cenu samostatně
Žlutě označená pole doplní účastník.