Příloha č. 4 ZD (pro část VZ č. 4)

Technický list přístroje: 	Širokopásmový spektrometr – stabilní

Název a výrobní označení dodávaného přístroje:………………………………………(vyplní uchazeč)

| Min. technický požadavek zadavatele | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota (je-li relevantní) nebo poznámka |
| --- | --- | --- |
| Spektroskopický měřící systém |  |  |
| Scintilační detektor |  |  |
| S výhodou pracovní režim pro měření výšky jednotlivých vstupních impulsů |  |  |
| S výhodou pracovní režim pro více kanálovou změnu měřítka |  |  |
| 1024 – kanálový převodník ADC |  |  |
| Min. 1024 – kanálový multikanálový analyzátor (MCA) |  |  |
| integrovaný napěťový zdroj |  |  |
| spektroskopický zesilovač |  |  |
| stabilizátor spektra |  |  |
| USB nebo Ethernet rozhraní + kabely délky min. 3m |  |  |
| Software pro vyhodnocování výsledků měření |  |  |
| 2. NaI detektor |  |  |
| Velikost min. 2“ x 2“ |  |  |
| 3. Řídicí, vyhodnocovací a archivační systém pro data ze spektroskopického systému |  |  |
| Více-jádrový procesor, s frekvencí min. 3,5Hz |  |  |
| Operační paměť DDR3 min. 4GB na frekvenci 1333MHz |  |  |
| Pevný disk o kapacitě min 1TB |  |  |
| Čtečka karet |  |  |
| Mechanika DVDRW/RAM |  |  |
| Klávesnice + myš |  |  |
| LCD monitor o velikosti min. 17“ |  |  |
| Laserová tiskárna |  |  |
| 4. Olověný stínící box |  |  |
| Ocelový obal |  |  |
| Vnitřní průměr cca 155 mm |  |  |
| Hloubka cca 170 mm (dle tvaru sondy) |  |  |
| Olověná výplň o tloušťce cca. 50 mm |  |  |
| Měděná vložka o tloušťce cca. 1,5 mm |  |  |

Jménem uchazeče - ……………………………….., IČ……………… - prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………….. dne ……….2014

……………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby uchazeče