## A
ROZPOČET ZTI
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: |  | Pavel Stavjaník
OBEC: |  | DĚČÍN |  |  |  |  | CEN. ÚR.: | 2026-06-30
MÍSTO: |  | DĚČÍN |  |  |  |  | DATUM: | 2026-07-30
OBJEKT: |  | SO 101 ZTI |  |  |  |  | PLATNOST: | 2026-08-14
STAVBA: |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. |  |  |  |  | PŘÍLOHA:
INVESTOR: |  | KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. |  |  |  |  | ZAKÁZKA:
CVP | SKP | popis | měr. jed. | počet | dodávka | dodávka cel. | montáž | montáž cel.
1
1
|  | REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV |  | 0.0001
|  |  |  | 2 | MATERIÁL | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
13 |  | HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
89 |  | HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 |  | DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ HSV |  | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0
713 |  | PSV TEPELNÉ IZOLACE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
721 |  | PSV KANALIZACE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
722 |  | PSV VODOVOD |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
725 |  | PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
767 |  | PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ PSV |  | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV |  | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0
1
0
|  | VZDÁLENOST SKLÁDKY |  | 25 | km
|  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ |  | 1
|  | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ |  | 2% |  |  |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  | 1% |  |  |  | 0
|  | CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH |  | 0.0001 |  |  |  | 0
1
1
CVP | SKP | popis | měr. jed. | 1 | dodávka | dodávka cel. | montáž | montáž cel.
1
1 |  | DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ |  | 1
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 100 | METR | 16 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB | METR | 125 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 50 | METR | 184 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ PP TRUBEK | METR | 74 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ ARMATUR | KUS | 32 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ KLOZETŮ | KUS | 9 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ UMYVADEL | KUS | 15 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ DŘEZŮ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ VÝLEVEK | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ BATERIÍ | KUS | 30 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VENTILŮ | KUS | 21 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK | KUS | 30 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | ODSTRANĚNÍ IZOLACE POTRUBÍ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | M2 | 28.2743 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 300 MM | KUS | 50 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | VYBOURÁNÍ OTV VE STROPU 0,05 M2 DO 300 MM | KUS | 50 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM | METR | 5 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | VYBOURÁNÍ RÝH 300x50 MM | METR | 12 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM | METR | 11 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M | TUNA | 5.5716 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT ZA KAŽDÝCH 3,5 M | TUNA | 27.8582 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ | C01 | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  | HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY |  | 13
45111000-8 | 451111 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU VE VÝKOPU | M3 | 2 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH | M3 | 126 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY | A01 | 13 |  | 0 |  | 0
16 |  | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI |  | 16
45252124-3 | 452100 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M | M3 | 126 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU | TUNA | 86.79 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | NAKLÁDÁNÍ SUTI | TUNA | 9.5716 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI | TUNA | 9.5716 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 | M3 | 52.6 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI | A01 | 16 |  | 0 |  | 0
17 |  | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI |  | 17
45252124-3 | 452100 | ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET | M3 | 73.4 |  | 0 |  | 0
14210000-6 | 142112 | PÍSEK FRAKCE 0-8 | M3 | 40 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ V UZAVŘ PROSTORU | M3 | 44.1 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ V UZAVŘ PROSTORU | M3 | 44.1 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU | TUNA | 9.3004 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU | TUNA | 4 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU | TUNA | 0.27125 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU | M3 | 57.86 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN | A01 | 17 |  | 0 |  | 0
45 |  | HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE |  | 45
14209994 | 142112 | LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 | M3 | 12.6 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR | A01 | 45 |  | 0 |  | 0
89 |  | HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ |  | 89
45232440-8 | 452141 | ŠACHTA REVIZNÍ VNITŘNÍ DO DN 200 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | POKLOP TĚSNÝ GABEX GAP 069G PRO ZADLÁŽDĚNÍ 600X900 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ | A01 | 89 |  | 0 |  | 0
721 |  | PSV KANALIZACE |  | 721
28815210-3 | 264013 | POTRUBÍ PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LAPÁK TUKU DO DN 150 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 272000 | POTRUBÍ LIT ODPADNÍ PROPOJENÍ DO DN 100 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 272000 | POTRUBÍ LIT ODPADNÍ PROPOJENÍ DO DN 200 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 | METR | 25 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 | METR | 125 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK | METR | 25 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK | METR | 80 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 125 - HT VČ TVAROVEK | METR | 8 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 160 - HT VČ TVAROVEK | METR | 5 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ DEŠŤOVÉ D 110 - HT VČ TVAROVEK | METR | 24 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ DEŠŤOVÉ D 125 - HT VČ TVAROVEK | METR | 8 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 | METR | 210 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK | METR | 60 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK | METR | 85 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK | METR | 65 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK | KUS | 29 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 75 -60 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110 -60 | KUS | 20 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 125 -60 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 160 -60 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 | METR | 464 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK | METR | 4 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK | METR | 250 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK | METR | 210 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ | KUS | 30 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 | KUS | 31 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110 | KUS | 14 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | NAPOJENÍ VZT POTRUBÍ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | HL 30.2 PŘECHODOVÝ KUS DN 32X1/2" | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | HADIČNÍK 3/4" | KUS | 9 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | HL 72 PP PODLAHOVÁ VPUST DN 100 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | HL 83.H IZOLAČNÍ SOUPRAVA S BITUMENOVÝM PÁSEM | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | HL 310N VPUST PODLAHOVÁ SE SVISLÝM ODTOKEM 140X140 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | HL 510N VPUST PODLAHOVÁ 140X140 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45332300-6 | 453300 | ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU | METR | 210 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM KANALIZACE | OBOR: | 721 |  | 0 |  | 0
722 |  | PSV VODOVOD |  | 722
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2" | METR | 117 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 272200 | POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 5/4" | METR | 7 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 272200 | POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2" | METR | 110 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | POTRUBÍ PP PROPOJENÍ DO D32 | KUS | 57 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO DO DN 150 | METR | 0.8 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 272100 | TROUBY LITIN TLAKOVÉ PŘÍRUBOVÉ DN 80/400 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 272100 | FFR PŘECHOD LITIN TLAKOVÝ PŘÍRUB DN 50/80/200 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25 | METR | 525 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40 | METR | 74 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 63 | METR | 35 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT NAD D 63 | METR | 67 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ ŽLABŮ POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT | METR | 109 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ CPVC DO D 25 | METR | 15 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ POTRUBÍ CPVC DO D 40 | METR | 60 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ CPVC D 16X2,0 PN 25 VČ TVAROVEK SPOJE LEPENÉ | METR | 5 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ CPVC D 25X2,8 PN 25 VČ TVAROVEK SPOJE LEPENÉ | METR | 10 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ CPVC D 32X3,6 PN 25 VČ TVAROVEK SPOJE LEPENÉ | METR | 30 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 453300 | ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 32 MM | METR | 30 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 453300 | ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 40 MM | METR | 44 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 453300 | ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 50 MM | METR | 5 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 453300 | ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 63 MM | METR | 30 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 20/3,4 | METR | 425 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 25/4,2 | METR | 100 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 32/5,4 | METR | 30 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 40/6,7 | METR | 44 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 50/8,4 | METR | 5 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 63/10,5 | METR | 30 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 75/12,5 | METR | 55 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252120 | POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 90/15 | METR | 12 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 32 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 50 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50 | KUS | 81 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH DN 80 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
36712000-5 | 329131 | FILTR PN 16 JMA FORTE TYP 001 DN 80 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
29131291-2 | 329131 | ŠOUPE PN 16 JMA EKO TYP 003 DN 80 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
29131292-9 | 329131 | ZPĚTNÁ KLAPKA JMA PN 16 RETA TYP 204 DN 80 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4" | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R608 VYPOUŠTĚCÍ 3/4" | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" | KUS | 37 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" | KUS | 30 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" | KUS | 15 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4" | KUS | 21 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2" | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY DN 2 1/2" | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY DN 3" | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM | KUS | 37 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM | KUS | 30 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM | KUS | 15 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM | KUS | 21 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | KEMPER CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 3/4" 141 0G 015 | KUS | 18 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | KEMPER VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300 | KUS | 18 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | KEMPER IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015 | KUS | 18 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 1/2" | KUS | 29 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 3/4" | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 1" | KUS | 9 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 5/4" | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 2" | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 2 1/2" | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 1/2" | KUS | 8 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 3/4" | KUS | 8 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 1" | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
29131400-0 | 329131 | KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 5/4" | KUS | 18 |  | 0 |  | 0
29131292-9 | 329131 | ZPĚTNÁ KLAPKA N5 3" | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 329131 | KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277 HONEYWELL | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45343200-5 | 453300 | MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 272200 | HYDRANT PYROS HN - B HADICE 30M DO VÝKLENKU PROSKLENÝ | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | MONTÁŽ VODOMĚRU PŘÍRUB DN 50 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 | METR | 893 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 100 | METR | 67.8 |  | 0 |  | 0
45332200-5 | 453300 | PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 | METR | 960.8 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM VODOVOD | OBOR: | 722 |  | 0 |  | 0
725 |  | PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  | 725
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ | SOUBOR | 3 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ OVLÁDANÁ TÁHLEM 60 22 01 | SOUBOR | 3 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU | SOUBOR | 9 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ | SOUBOR | 9 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | TÁHLO SPLACHOVADLA ABU 60 30 01 | SOUBOR | 3 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKA K ROHOVÉMU VENTILU WC | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH | SOUBOR | 9 |  | 0 |  | 0
26214000-1 | 262200 | KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM | SOUBOR | 9 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET | SOUBOR | 9 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY | SOUBOR | 9 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | HL 205 PP PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100 | SOUBOR | 3 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | HL 7 EL.100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100 | SOUBOR | 3 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA ŠROUBY | SOUBOR | 4 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY | SOUBOR | 10 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM VESTAVNÝCH | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0
26213999 | 262200 | UMÝVÁTKO 8.9034.9.000.100.1 40 CM LYRA PLUS JIKA | SOUBOR | 4 |  | 0 |  | 0
26213999 | 262200 | UMYVADLO 8.1301.1.000.104.1 56 CM IBON JIKA ZÁPUSTNÉ | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0
26213999 | 262200 | UMYVADLO 8.1261.1.000.109.1 50 CM OLYMP DEEP JIKA | SOUBOR | 8 |  | 0 |  | 0
26213999 | 262200 | UMYVADLO 8.1261.2.000.104.1 55 CM OLYMP DEEP JIKA | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 262200 | HL 132.40 PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40 | KUS | 16 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ VAN OCELOVÝCH/PLASTOVÝCH SE SIFONEM | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0
25232100-7 | 252312 | VANA AKRYLÁTOVÁ VČETNĚ NOHOU 140X70 | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252312 | VANOVÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA S CHROMOVOU KRYTKOU | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252312 | ČTVRTKRUHOVÝ SPRCHOVÝ KOUT 80X80 KOŁO GEO-6 GKPG80222003 OTVÍRAVÉ DVEŘE 1850 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
25232100-7 | 252312 | SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ KOŁO AKCENT 80X80X5 XBN0480 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
25232100-7 | 252312 | NOHY K VANIČCE KOŁO AKCENT SN5 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 252312 | SPRCHOVÝ SIFON VIEGA TERMOPLEX V6958 D 90 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ | SOUBOR | 4 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD PITNOU VODU A TEPLOU VODU | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PITNOU VODU | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 287511 | HL 100G50 PP SIFON 50 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ DŘEZŮ DVOJ VELKOKUCHYŇSKÝCH SE SIFONEM | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 287511 | HL 100G50 PP SIFON 50 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 287511 | HL 24 PP SPOJOVACÍ SOUPRAVA PRO DVA DŘEZY G 6/4" | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ VÝLEVEK | SOUBOR | 3 |  | 0 |  | 0
45222110-3 | 262200 | VÝLEVKA MIRA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU 8.5104.6.000.000.1 | SOUBOR | 3 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2" | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2" | KUS | 48 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ VENTILŮ SPECIÁLNÍCH | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | VÝTOKOVÝ VENTIL SCHELL S OTOČNOU PÁČKOU 034050699 G 1/2" | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | PRAČKOVÝ VENTIL PRO NÁSTĚNNOU BATERII SCHELL 033160699 G1/2" | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | VENTIL ROHOVÝ G 1/2" | KUS | 48 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH | KUS | 7 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH | KUS | 20 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ BATERIÍ VANOVÝCH | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ BEZ BATERIE | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ | KUS | 16 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ | KUS | 7 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ SE SPRCHOU | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | SPRCHOVÁ SESTAVA CHROM S TYČÍ A POSUVNÝM DRŽÁKEM | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | HL 136N PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
45332400-7 | 453300 | MONTÁŽ DVÍŘEK | KUS | 9 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | DVÍŘKA MAGNETICKÁ BÍLÁ 300X300 | KUS | 9 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | OBOR: | 725 |  | 0 |  | 0
713 |  | PSV TEPELNÉ IZOLACE |  | 713
76211100-6 | 453300 | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM | METR | 540 |  | 0 |  | 0
76211100-6 | 453300 | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM | METR | 226 |  | 0 |  | 0
76211100-6 | 453300 | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM | METR | 97 |  | 0 |  | 0
76211100-6 | 453300 | MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM | METR | 32 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 453300 | SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ | METR | 23.25 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍSŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ | KUS | 65 |  | 0 |  | 0
28815210-3 | 291311 | POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML | KUS | 14 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 5 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 205 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 60 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 30 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 38/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 7 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 14 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 52/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 5 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 62/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 110 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 65/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 30 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 76/9 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 20 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 92/13 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 12 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 220 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 25/20 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 50 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 32/20 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 30 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 42/20 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 30 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | IZOLACE TRUBEK DN/T 76/20 Z PĚNĚNÉHO PE | METR | 35 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | ARMACELL TUBOLIT AR 100 | METR | 24 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | ARMACELL TUBOLIT AR 125 | METR | 8 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | ARMACELL LEPIDLO 1 L | LITR | 0.16 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G | KUS | 17 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) | KUS | 9 |  | 0 |  | 0
45321000-3 | 453200 | SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK | KUS | 2876.6667 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM TEPELNÉ IZOLACE | OBOR: | 713 |  | 0 |  | 0
767 |  | PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE |  | 767
45223100-7 | 454212 | MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG | KG | 107.8 |  | 0 |  | 0
28500000-7 | 280000 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38 | KUS | 30 |  | 0 |  | 0
28500000-7 | 280000 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46 | KUS | 47 |  | 0 |  | 0
28500000-7 | 280000 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53 | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
28500000-7 | 280000 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64 | KUS | 66 |  | 0 |  | 0
28500000-7 | 280000 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 21/2" M8 72-78 | KUS | 27 |  | 0 |  | 0
28500000-7 | 280000 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 3" M8 87-92 | KUS | 12 |  | 0 |  | 0
28500000-7 | 280000 | ZÁVITOVÁ TYČ | KUS | 187 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE | OBOR: | 767 |  | 0 |  | 0