Technická specifikace

Název veřejné zakázky

„Dodávka periferních žilních kanyl“

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Skupina 1) Polyuretanová kanyla jednoduchá

- jednoduchá kanyla bez křídel

- požadované velikosti – viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace

- zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem

- zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid

- dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013

- snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci

- kanyla s transparentní zpětnou komorou

- bezpečnostní systém

Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.

Skupina 2) Polyuretanová kanyla s fixačními křídly

- kanyla s fixačními křídly

- požadované velikosti – viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace

- zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem

- zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid

- dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013

- snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci

- kanyla s transparentní zpětnou komorou

- bezpečnostní systém

Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.

Skupina 3) Polyuretanová kanyla s fixačními křídly a portem

- kanyla s fixačními křídly a portem

- požadované velikosti – viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace

- zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem

- zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid

- dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013

- snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci

- kanyla s transparentní zpětnou komorou

- bezpečnostní systém

Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.