## Soupis
ZDRAVOTNĚ TĚCHNICKÉ INSTALACE – KANALIZACE | [5 empty] | MRI | Děčín
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e
Číslo položky | Název položky – popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena – montáž | Jednotková cena – dodávka | Celkem dodávka a montáž | Celkem
1 | Demontáž stávající kanalizace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 50 | m | 44.49 |  |  | 0 | 0
3 | Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 75 | m | 33.66 |  |  | 0 | 0
4 | Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 110 | m | 34.87 |  |  | 0 | 0
5 | Protihluková izolace svislého TUBEX Sonik potrubí DN 50 | m | 29.92 |  |  | 0 | 0
5 | Protihluková izolace svislého TUBEX Sonik potrubí DN 75 | m | 22.44 |  |  | 0 | 0
6 | Protihluková izolace TUBEX Sonik svislého potrubí DN 110 | m | 33.66 |  |  | 0 | 0
9 | Revizní dvířka 400 x 400 mm | ks | 23 |  |  | 0 | 0
10 | Čistící kus HTRE DN 50 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
11 | Čistící kus HTRE DN 75 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
12 | Čistící kus HTRE DN 110 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
13 | Svodné kanalizační potrubí PVC KG 125 SN 4 | m | 113.51 |  |  | 0 | 0
14 | Svodné kanalizační potrubí PVC KG 100 SN 4 | m | 35.63 |  |  | 0 | 0
15 | Kanalizační koleno KGB 45° DN 100 | ks | 22 |  |  | 0 | 0
16 | Kanalizační koleno KGB 45° DN 125 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
17 | Kanalizační odbočka jednoduchá KGEA 125/125/45 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
18 | Kanalizační odbočka jednoduchá KGEA 125/100/45 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
19 | Kanalizační odbočka jednoduchá KGEA 100/100/45 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Kanalizační redukce KGR 125/110 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
21 | Hlavice přivzdušňovací 50 mm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
22 | Hlavice přivzdušňovací 75 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0
23 | Hlavice přivzdušňovací 110 mm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
24 | Otočný sítkový ventil 3 ½ | ks | 4 |  |  | 0 | 0
25 | Zápachová uzávěrka dřezová, plastová | ks | 11 |  |  | 0 | 0
26 | Výpusť umyvadlová s plastovou mřížkou a zátkou | ks | 16 |  |  | 0 | 0
27 | Zápachová uzávěrka umyvadlová ALCAPLAST, bez výpusti, plastová | ks | 15 |  |  | 0 | 0
28 | Zápachová uzávěrka umyvadlová ALCAPLAST, bez výpusti, plastová, prostorově úsporná | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Zápachová uzávěrka sprchová s krytkou pro vaničky | ks | 3 |  |  | 0 | 0
30 | Podlahová vpusť, nerezová mřížka 150 x 150 mm, suchá klapka, zápachová uzávěrka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
31 | Závěsný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Zkouška těsnosti, uvedení do prvozu, zaškolení obsluhy, provozní řád | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez, procento si dodavatel určuje sám. Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.