## Rozpočet
ZDRAVOTNĚ TĚCHNICKÉ INSTALACE – VODA | [5 empty] | MRI | Děčín
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e
Číslo položky | Název položky – popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena – montáž | Jednotková cena – dodávka | Celkem dodávka a montáž | Celkem
1 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Demontáž stávajících rozvodů vody | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Umyvadlo keramické JIKA LYRA PLUS 50 x 41 s otvorem pro baterii uprostřed, závěsné, bílé | ks | 15 |  |  | 0 | 0
4 | Baterie umyvadlová JIKA TALAS, stojánková, páková bez výpusti, chrom | ks | 13 |  |  | 0 | 0
5 | Baterie umyvadlová senzorová JIKA SENSOR , bez výpusti, chrom | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Umyvadlo keramické zdravotní JIKA MIO s otvorem pro baterii uprostřed, závěsné, bílé, 64 x 50 cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Baterie umyvadlová JIKA DEEP s lékařskou pákou, bez výpusti, chrom | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Sada upevnění umyvadla 8 x 120 mm | ks | 16 |  |  | 0 | 0
9 | Vyrovnávací hmota | ks | 8 |  |  | 0 | 0
10 | Umyvadlo nerezové SANELA SLUN 34, zápustné, s otvorem pro baterii, s přepadem | ks | 11 |  |  | 0 | 0
11 | Nerezový dřez FRANKE QUADRANT QAX 610, hranatý, jednoduchý, vestavěný do kuchyňské linky | ks | 11 |  |  | 0 | 0
12 | Baterie dřezová FRANKE FB 250.031, stojánková, páková s otočným výtokovým ramínkem, směšovací, chrom | ks | 22 |  |  | 0 | 0
13 | Rohový ventil s matkou k umyvadlům a dřezům | ks | 76 |  |  | 0 | 0
14 | Sprchová vanička JIKA DEEP, čtvercová, samonosná, akrylátová, 100 x 100 x 8 cm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
15 | Sprchové dveře JIKA CUBITO PURE posuvné, jednokřídlé, 100 cm, profil: střibro, výplň transparent | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | Sprchový kout rohový JIKA CUBITO PURE 100 cm, profil: stříbro, výplň: transparent | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Baterie sprchová JIKA TALAS, nástěnná, bez sprchové sady, chrom | ks | 3 |  |  | 0 | 0
18 | Sprchová sada RIO (ruční sprcha + sprchová hadice 170 mm nerez + sprchová tyč s držákem) | ks | 3 |  |  | 0 | 0
19 | Výlevka JIKA MIRA keramická s plastovou mřížkou, závěsná, bílá | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Instalační systém pro závěsnou výlevku – JIKA modul WASTE SINK do lehkých příček včetně kompletní připojovací sady a vysoko položené plastové nádržky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Baterie dřezová POLAR s kulatým ramínkem, nástěnná, rozteč 100 mm, ramínko 20 cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Zvukoizolační vložka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Klozet závěsný JIKA LYRA PLUS, 53 cm, keramický, bílý, hluboké splachování | ks | 8 |  |  | 0 | 0
24 | Klozet závěsný JIKA DEEP, 70 cm invalidní, hluboké splachování, bílý | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Toaletní madlo sklopné JIKA UNIVERSUM, nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Toaletní madlo pevné JIKA UNIVERSUM, nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Připojovací souprava pro WC ALCAPLAST M9000 prodloužená | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Podomítková nádrž pro závěsné WC – JIKA WC SYSTEM do lehkých příček | ks | 9 |  |  | 0 | 0
29 | Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek | ks | 9 |  |  | 0 | 0
30 | Vyrovnávací protihluková sada LAUFEN | ks | 9 |  |  | 0 | 0
31 | Sedátko LYRA PLUS s poklopem pro závěsné klozety LYRA PLUS, termoplast, plastové úchyty, bílé | ks | 8 |  |  | 0 | 0
32 | Sedátko JIKA DEEP oválné, bez poklopu, plastové úchyty, bílé, s antibakteriální úpravou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Tlačítko ovládací PL3 DUAL FLUSH, bílé | ks | 9 |  |  | 0 | 0
34 | Vyrovnávací hmota TRICKER | ks | 5 |  |  | 0 | 0
35 | PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 20 x 3,4 | m | 312.54 |  |  | 0 | 0
36 | PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2 | m | 211.37 |  |  | 0 | 0
37 | PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4 | m | 60.04 |  |  | 0 | 0
38 | PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 40 x 6,7 | m | 58.26 |  |  | 0 | 0
39 | PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4 | m | 66.4 |  |  | 0 | 0
40 | PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 63 x 10,5 | m | 8.53 |  |  | 0 | 0
41 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 20 x 3,4 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 22 mm, tloušťka izolace 25 mm | m | 312.54 |  |  | 0 | 0
42 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 25 mm, tloušťka izolace 6 mm | m | 211.37 |  |  | 0 | 0
43 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 42 mm, tloušťka izolace 25 mm | m | 211.37 |  |  | 0 | 0
44 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 35 mm, tloušťka 20 mm | m | 60.04 |  |  | 0 | 0
45 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 76 mm, tloušťka 20 mm | m | 60.04 |  |  | 0 | 0
46 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 40 x 6,7 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 42 mm, tloušťka 25 mm | m | 58.26 |  |  | 0 | 0
47 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 52 mm, tloušťka 10 mm | m | 66.4 |  |  | 0 | 0
48 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 70 mm, tloušťka 20 mm | m | 66.4 |  |  | 0 | 0
49 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 53 x 10,5 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 65 mm, tloušťka 20 mm | m | 8.53 |  |  | 0 | 0
50 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 53 x 10,5 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m, vnitřní průměr 108 mm, tloušťka 20 mm | m | 8.53 |  |  | 0 | 0
51 | Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 20 | ks | 402 |  |  | 0 | 0
52 | Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 25 | ks | 235 |  |  | 0 | 0
53 | Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 32 | ks | 61 |  |  | 0 | 0
54 | Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 40 | ks | 51 |  |  | 0 | 0
55 | Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 50 | ks | 54 |  |  | 0 | 0
56 | Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 63 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
57 | Kulový kohout – KK 20 | ks | 19 |  |  | 0 | 0
58 | Kulový kohout – KK 25 | ks | 24 |  |  | 0 | 0
59 | Kulový kohout – KK 32 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
60 | Kulový kohout – KK 40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
61 | Kulový kohout – KK 50 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
62 | Vypouštěcí kohout – VK 20 | ks | 41 |  |  | 0 | 0
63 | Vypouštěcí kohout – VK 25 | ks | 25 |  |  | 0 | 0
64 | Vypouštěcí kohout – VK 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
65 | Vypouštěcí kohout – VK 40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
66 | Vypouštěcí kohout – VK 50 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
67 | Vyvažovací ventil – VV 20 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
68 | Vyvažovací ventil – VV 25 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
69 | Rohový ventil s hadicovým nástavcem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
70 | Protipožární manžeta HILTI CP 643-50/1.5´´N– průměr potrubí 32 – 51 mm, | ks | 18 |  |  | 0 | 0
71 | Revizní dvířka do sádrokartonu 400 x 400 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
72 | Závěsný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
73 | Pomocný a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
75 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Propláchnutí a dezinfekce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
77 | Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s ÚT zařízením, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez, procento si dodavatel určuje sám.
Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.