## Soupis
Dešťová kanalizace včetně vsakovaní | [5 empty] | MRI | Děčín
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e
Číslo položky | Název položky – popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena – montáž | Jednotková cena – dodávka | Celkem dodávka a montáž | Celkem
1 | Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí | m3 | 194.57 |  |  | 0 | 0
2 | Lože pod trubní vedení ze štěrkodrtě 0 -63 mm | m3 | 20.48 |  |  | 0 | 0
3 | Lože pod vsakovací tunely ze štěrkodrtě 0 -63 mm | m3 | 4.96 |  |  | 0 | 0
4 | Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 125 – trubka odvětrávací dešťová 125 x 2,5 mm | m | 21.54 |  |  | 0 | 0
5 | Protihluková izolace TUBEX Sonik svislého potrubí DN 125 | m | 21.54 |  |  | 0 | 0
6 | Čistící kus na svislém odpadním potrubí 125 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7 | Kanalizační potrubí PVC KG 150 | m | 5.21 |  |  | 0 | 0
8 | Kanalizační potrubí PVC KG 125 | m | 75.09 |  |  | 0 | 0
9 | Kanalizační odbočka PVC KG 150/125/45 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
10 | Kanalizační odbočka PVC KG 125/125/45 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Kanalizační koleno PVC KG 150/45 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Kanalizační koleno PVC KG 125/45 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
13 | Kanalizační redukce PVC KG 150/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Vsakovací tunel Garantia – 300 l | ks | 32 |  |  | 0 | 0
15 | Zakončovací desky vsakovacích tunelů | ks | 8 |  |  | 0 | 0
16 | Kontrolní závěr DN 200 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17 | Potrubí pro cirkulaci vzduchu PVC KG 100 | m | 3.74 |  |  | 0 | 0
18 | Potrubí pro kontrolní závěr PVC KG 200 | m | 6 |  |  | 0 | 0
19 | Podzemní filtrační šachta s pochozím poklopem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Prodloužení šachty | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Filtrační geotextilie pro vsakovací tunely 200 g/m2 | ks | 74.448 |  |  | 0 | 0
22 | Střešní vtok DN 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
23 | Závěsný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Zkouška těsnosti, uvedení do prvozu, zaškolení obsluhy, provozní řád | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Zaměření skutečného stavu provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez, procento si dodavatel určuje sám. Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.
Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.