Příloha č. 5	Minimální technické podmínky

V rámci komplexní rekonstrukce stávajícího oddělení je požadováno zejména následující:

- Optimalizace provozně – dispoziční řešení s důrazem na zachování stávající počet lůžek v halovém systému uspořádání s monitorovacím stanovištěm včetně nového řešení zázemí zdravotnických pracovníků (zřízení lékařského pokoje, úprava hygienického zázemí a šaten).

- Nové řešení systémů z oboru Techniky prostředí staveb, zejména pak:

zdravotně technické instalace

vzduchotechnika

vytápění, chlazení

měření a regulace

silnoproudá elektrotechnika

slaboproudá elektrotechnika

medicinální plyny

- Nové řešení zdravotnické technologie, jak pevně spojené se stavbou, tak i volné (vybavení provozu vč. mobiliáře).