Část 1 - Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů

Požadovaný počet: 1

Položky

- VERESS jehla 2,7 mm, 120mm, "high flow"	10

- VERESS jehla 2,0 mm, 230 mm	2

- Trokar, ø 10 mm, délka 105 mm, složení: kanyla se závitem, s rovným distálním zakončením;  hlava trokaru s kohoutkem	12

- K uvedenému 10 mm trokaru obturátor, ve tvaru ostré špice	6

- Bariatrický trokar ø  11mm, délka 150 mm, složení: kanyla hladká se zdrsněným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky, v kompletním kovovém provedení bez plastových součástek, bezpečnostní obturátor typu pyramidy	2

- Bariatrický trokar ø  13mm, délka 150 mm, složení: kanyla hladká se zdrsněným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky, v kompletním kovovém provedení bez plastových součástek, bezpečnostní obturátor typu pyramidy.	2

- Trokar, ø 15 mm, délka 105 mm, složení: kanyla se závitem, s rovným distálním zakončením;  hlava trokaru s kohoutkem	8

- K uvedenému 15 mm trokaru obturátor, ve tvaru ostré špice	4

- Trokar, ø 5,5 mm, délka 105 mm, složení: kanyla hladká se závitem, s rovným distálním zakončením	15

- K uvedenému 5,5mm trokaru: tupý obturátor	5

- K uvedenému 5,5mm trokaru: obturátor ve tvaru ostré pyramidy	5

- Přechodka trokaru plastová ø 10 mm -ø 5,5 mm	5

- Hassonův kužel	1

- Okénkový grasper vroubkovaný atraumatický, celootočný ø 5 mm, délka 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací, délka branží 15 mm	12

- Duvalovy kleště, ø 5 mm, 320 - 340 mm, délka branží 20 mm, zoubkované čelisti, rukojeť s vypínatelnou aretací	3

- FUNDUS grasper, délka branží 20 mm, ø 5 mm, 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	10

- Nůžky Metzenbaum, ø 5mm, 320 - 340 mm,  rukojeť bez aretace s opěrkou pro prst, monopolární, celootočné	12

- Inzert nůžek Metzenbaum pro ø 5 mm, 320 - 340 mm	12

- Kocher kleště, ø 5mm, 320  340 mm, 2x1 zub, jedna pohyblivá branže, rukojeť s vypínatelnou aretací	1

- DeBakey atraumatický ø 5 mm, 320 - 340 mm, typ branží - rovné, rukojeť bez aretace		2

- Schroeder jednozubý ø 5mm, 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací			5

- Babcock ø 5mm, 320 -340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	1

- Babcock ø 10 mm, 320 - 340 mm,  rukojeť s vypínatelnou aretací	2

- Okénkový grasper atraumatický, hrubě vroubkovaný, ø 10mm, 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	2

- Monopolární kabel 300 cm, sterilizovatelný 134°C	8

- Elektroda jehlová, monopolární ø 5mm, cca 330 mm	8

- Elektroda typu háček "L", v kombinaci s odsáváním a proplachovým kanálem, včetně rukojetě s dvoucestným ventilem pro ovládání sání a proplachu, ø 5 mm, 330 mm	5

- Elektroda typu háček "L"90°, bipolární, ø 5 mm, 340 mm	1

- Punkční kanula ø 5 mm, 330 mm,	5

- Punkční kanula ø 5 mm, 450 mm,	8

- Klipovač ø 12,5mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lok large, včetně klipů velikosti L. minimálně 200ks	5

- Klipovač ø 10mm, 450 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge, rozebíratelný na 3 díly, včetně klipů XL minimálně 80ks	1

- Klipovač ø5,5 mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large, včetně klipů minimálně 25ks	1

- Odstraňovač klipů Hem-o-Lok velikosti L/XL	1

- Kleště pro aplikaci cévních klipů 12,5 mm, délka 34cm	1

- Retraktor vějířový, ø 5 mm, cca 330 mm, tříprstý	1

- Retraktor vějířový, ø 10 mm, 360 mm, pětiprstý	1

- Retraktor rovný, ø 5mm, 310 mm, flexe s vytvořením triangulového tvaru na distálním konci	2

- Laparoskopický jehelec, ø 5 mm, 330 mm, zahnutý vlevo, axiální rukojeť s malým úhlem otevření, integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu, teflonový povrch pro snadnou údržbu		1

- Laparoskopický jehelec, ø 5 mm, 330 mm, zahnutý vlevo, zahnutá rukojeť (jako u laparoskopických nástrojů) integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu	4

- Bipolární úchopové kleště ø 5mm, 320 - 340 mm, celootočné	2

- Bipolární kleště Maryland ø 5mm, 320 - 340 mm, jemně křížově vroubkované branže		10

- Bipolární kabel kompatibilní se vstupem pálení typu Olympus, autoklávovatelný 134°, 3m	1

- Utahovač uzlů CLERMONT-FERRAND Model, ø 5mm, 330 mm	5

Děložní manipulátor:

- Ručka k manipulátoru k sacrocolpopexi	2

- Děložní sonda k manipulátoru	2

- Děložní manipulátor elektrochirurgicky kompatibilní

  - Průměr klobouků 2,5 cm	2

  - Průměr 3 cm	2

  - Průměr 3,5 cm	2

- Colpopneumooccluder	2

- Sací a irigační rukojeť s ovládacím kohoutem (M8 x 1mm)	1

- Sací a irigační kanula, 10mm, cca 330 mm, s 8x4 otvory	6

- Sací a irigační kanula, 5mm, cca 330 mm, s 4x4 otvory	6

- Čistící pistole s minimálně 9 adaptéry, kartáčky 5 mm a 10 mm	5

- Chirurgická pinzeta standardní 1 x 2 zuby 14,5 cm	1

- Anatomická pinzeta Model USA, 21 cm	10

- Děložní sonda SIMS, tvarovatelná, délka 32 cm	6

- Násadka na skalpel č. 11, rukojeť 13 cm	6

- Nerezová miska, průměr cca 12 cm	5

- ROCHESTER - PEAN, rovný, délka 14 cm	10

- KOCHER - OCHSNER kleště, rovné, délka 14 cm	6

- SCHERBAK zrcadlo - rukojeť + závaží + 5 ks zrcadel	10

- HEGAR dilatátor 4,5; 5,5; 6,6 mm	5

- TC-Bozemann jehelec 20 cm	5

- Schroeder tenaculum kleště, délka 25 cm	5

- Ventilové kontejnery velikost 580 x 280 x 260 mm, ventilový filtrační systém nevyžadující údržbu. Nastavení tří pracovních poloh ventilu v průběhu a po sterilizaci		6

- Nerezové síto do kontejneru 540 x 255 x 100	5

- Univerzální držák na nástroje, vnější rozměry 460 x 233 x 145 mm	10

Tkáňový morcelátor:

- Kontrolní ovládací jednotka, transmisní jednotka včetně těsnění, rukojeť, řezací trubice, pedál, extrakční kleště, úchopové kleště	1

- Musí umět změnu směru otáčení

- Kroutící moment minimálně 80Ncm

- Autoklávovatelný elektronický motor včetně 3m kabelu k ovládací jednotce

- Řezací trubice průměru 11, 15 a 20 cm včetně obturátorů (bez uplatnění tolerance 10%)

- Ochranná vnější pochva s tkáňovým polohovačem, zabraňující nechtěné rotaci tkáně

- Schroeder jednozubé morcelační kleště, délka 420 mm, průměr 10mm

Část 2 - HD Videolaparoskop

Požadovaný počet: 2

HD Videolaparoskop průměr 10mm:

- Integrovaný optický systém, který spojuje “optiku“, kamerovou hlavu a světlovodný kabel do jednoho sterilizovatelného nerozebíratelného kompletu, kdy je digitální obrazový snímací HDTV prvek (CCD) umístěn v distálním konci optiky, resp. videoteleskopu

- HDTV technologie, 16:9 zobrazení

- HDTV snímací CCD prvky v distálním konci endoskopu

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Minimálně 3 programovatelná tlačítka

- Délka pracovní části teleskopu min 330 mm

- Úhel pohledu: 30°

- Technologie automatického ostření obrazu řízené kamerovou jednotkou

- Automatické aktivní (řízené kamerovou jednotkou) vyhřívání distálního konce endoskopu pro eliminaci zamlžování distálního konce

- Průměr distálního konce: 10 mm

- Plně autoklávovatelný systém v parním autoklávu na 134°C

- Systém plně kompatibilní se stávající endoskopickou věží (videoprocesor Olympus CV-180, zdroj světla CLV-180)