## rozvody
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-03-21
Název stavby : | Masarykova nemocnice Ústí nad Labem alergologie
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
O2,SV | měděná trubka 8x1 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 400 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 26 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.18 | 80 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 47 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 199 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 199 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 199 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tlaková zkouška | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
spol.signalizace | ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 100 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
ukončovací prvky | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
ostatní | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina