## Krycí list
Krycí list výkaz výměr
Stavba: |  | OKIA + CLCHB
Objekt: |  | Zařízení silnoproudé instalace
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | KZ ÚSTÍ NAD LABEM
Projektant: |  | ING. JIŘÍ KYZNAR
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | ING. JIŘÍ ŠIMURDA |  |  |  |  | 151 773 19
Uživatel:
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ: |  |  | Náklady na MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.: |  |  | Cenová úroveň:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
A. Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | C. Náklady na umístění stavby
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka | 0 | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž | 0 | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV | xxx | 15
4 |  |  | PSV | xxx | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  | 0 | 17
B. Doplňkové náklady |  |  |  |  | 18
7 | Práce přesčas |  |  |  | 19
8 | Bez pevné podl. |  |  |  | 20
9 | Kulturní památka |  |  |  | 21
10 | Kompl. Činnost |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř.7-11) |  |  | xxx | 24
[5 empty] | 25 | NUS celkem (ř. 13-24) |  |  | 0
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 5+12+25) |  |  | 0
[5 empty] | 27 | DPH 21% ZRN |  |  | 0
[5 empty] | 28 | DPH 21% NUS
[5 empty] | 29 | CELKEM s DPH |  |  | 0
30
Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace oddílů
Název stavby : | OKIA + CLCHB
Objekt | Zařízení silnoproudé instalace vč. bleskosvodů
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
1 | Krabice, svorky, nosný materiál | 0 | 0 | 0
2 | Vodiče, kabely | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení vodičů | 0 | 0 | 0
4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvky | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodnice oceloplech., plastové | 0 | 0 | 0
7 | Svítidla a osvětlovací zařízení | 0 | 0 | 0
8 | Hromosvod a uzemnění | 0 | 0 | 0
9 | Datový rozvod | 0 | 0 | 0
10 | Signalizace sestra- pacient | 0 | 0 | 0
11 | Rozvod EPS, MR | 0 | 0 | 0
12 | Pomocný materiál 3% z materiálu | 0 |  | 0
13 | PPV 6% z montáží |  | 0 | 0
14 | Revize |  | 0 | 0
15 | Měření osvětlení |  | 0 | 0
16 | Dokumentace skutečného provedení |  | 0 | 0
17 | Požáně bezpečnostní přepážky |  | 0 | 0
18 | Vyvolávací systém | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | XXX

## Elektroinstalace
OKIA + CLCHB
ELEKTROINSTALACE
| Popis prací materiálu a dodávek |  |  | CENA (Kč)
| včetně ocenění | MJ | Poč. | Montáž | Materiál | Mont. celkem | Mat.celkem | Celkem
1 | Krabice, svorky, nosný materiál
210 01-0331 | Krabice KR68 | ks | 285 |  |  | 0 | 0 | 0
210 01-0331 | Krabice KP67 | ks | 327 |  |  | 0 | 0 | 0
210 01-0002 | Trubka MONOFLEX 16 | m | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
210 02-0306 | Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
210 02-0306 | Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
| Trubka KOPOFLEX pr. 80 mm | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Vodiče, kabely
210 81-0041 | CYKY 2Ox1.5 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0045 | CYKY 3Ox1,5 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0045 | CYKY 3Jx1,5 | m | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0045 | CYKY 4Jx1,5 | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0046 | CYKY 3Jx2.5 | m | 2950 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0054 | CXKH-P60R 5Jx25 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0054 | CXKH-P60R 3Jx1,5 | m | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0054 | CXKH-P60R 3Jx2,5 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
210 81-0054 | CXKH-P60R 5Jx16 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| PŘÍCHYTKY OMEGA 5225 ZNM, vč. šroubu hmoždinky | ks | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
210 80-0527 | CYA - 6 ZŽL. | m | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
210 80-0529 | CYA - 16 ZŽL. | m | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení vodičů
210 10-0001 | Do 2,5 mm2 | ks | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
210 10-0002 | Do 6 mm2 | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
210 10-0003 | Do 16 mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
210 95-0101 | Označovací štítky na kabely | ks | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje
210 11-0041 | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20 | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-0141 | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20 | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-0043 | SÉRIOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-0054 | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-0046 | KŘÍŽOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvky
210 11-1041 | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou | ks | 213 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-1042 S | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepěť. ochranou, pod omítkou
| 5598 A -A2349 B, IP 20 | ks | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-1021 | ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 5518-2929B | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B30B | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - 430B | ks | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodnice oceloplech., plastové
| Rozváděč R-41 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 19-0004 | Skříňový rozvaděč BF-0-4/165-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-2002 | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-1012 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-1012 | Jističo chránič 25A/1N/0,03A, třídy A | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-2046 S | Hlavní přepínač síť-DA 160A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-0402 | Jistič 3A/1/B | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-0402 | Jistič 10A/1/B | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-0402 | Jistič 10A/1/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-0402 | Jistič 16A/1/B | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-0402 | Jistič 16A/1/C | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
210 12-0402 | Jistič 20A/1/C | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
210 13-0102 | Časové relé Z-ZRMF/W | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
210 13-0102 | Časové relé Z-ZRMF/WW | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svorka pro vyrovnání potenciálu 2495-0-0059 | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
| Signalizace pro invalidy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Servophon pro požární klapku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Svítidla a osvětlovací zařízení
A | 3x MODUL LED, 1750/940-18,5W | ks | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
B | 1x LED 4000K/CRI>=80, 36W | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
C | Neobsazeno
D | Lineární svítidlo nad umyvadla, kuchyňky | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
E | LED pásek 3,0 m, vč. adaptéru | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
F | LED svítidlo pro přisazenou montáž, ANETA 420, 24W | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
G | LED svítidlo pro přisazenou montáž, ANETA 420, 24W | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
N | LED nouzové nástěnné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nouzový modul | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Stropní pohybové čidlo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Hromosvod a uzemnění
210-220001 | Vodič FeZn pr. 8 mm2 | m | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
210 22--0001 | Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Svorky SZ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Svorky univerzální | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Svorky SS | ks | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Svorky připojovací Sp1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Ochranná stříška dolní | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Svorky SR03 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
PB19 | Betonový podstavec PB16 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Podl.PB16 | Podložka pod PB19 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220373 | PV 21c plastová základny - dle krytiny | ks | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220221 | Jímací tyč 1,0 m | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Stojan pro jímací tyč | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220372 | Ochranný úhelník | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Svorka k jímací tyči SJ | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220302 | Svorka okapová SO | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
210-220372 | Držák ochr. úhelníku do zdiva | ks | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
210220401 | Označení svodů štítky | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Štítek | Návlečka k označovacím štítkům | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svařování na FeZn 30 x 4 mm na ocelovou konstrukci konstrukci | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Elektrody (balení) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zemnící tyč | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Datový rozvod - strukturovaná kabeláž
Kabelový rozvod
210 81-0041 | Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly | m | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
| Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou | ks | 94 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-1042 S | Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, pod omítku | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nosná maska pro zásuvka Modular Jack | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
210 01-0331 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
210 11-1042 S | Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentový, na stěnu, kompletní | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rámeček pro přístroj 3901A-B10, na stěnu | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
210 01-0331 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
210 10-0001 | Ukončení kabelu UTP na zásuvce | ks | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
210 01-0002 | Trubka MONOFLEX 16 | m | 7600 |  |  | 0 | 0 | 0
210 01-0003 | Trubka MONOFLEX 20 | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
210 02-0301 | Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
210 02-0306 | Drátěný žlab 100/50 mm, komplet, vč. příslušenství | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
210 80-0527 | CYA - 6 ZŽL. | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
210 80-0529 | CYA - 16 ZŽL. | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
| Podložka plastová pod datové kabely v kabelovém žlabu 50 mm | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
| Podložka plastová pod datové kabely v kabelovém žlabu 100 mm | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
| Patch panel 24 port 6 cat., osazený | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vyvazovací panel plastové oko 2U | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vyvazovací panel plastové oko 1U | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Telefonní patch panel 24 port, cat 6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 10-0001 | Ukončení kabelu UTP na patch panelu | ks | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vnitřní kamera, MILESTONE EXPERT, kompatibilní s již osazenými kamerami | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí DL 6 cat. Na kamery | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Licence pro aplikaci MILESTONE | kpl | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| WIFI INIFI PRO 1750 MBps | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Signalizce sestra - pacient
| Hlavní ústředna | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrolní panel | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabel ústředny (2m) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabel ústředny (5m) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka rozvodu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svítidlo signalizační LED | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Pokojová kontrolní skříňka (bez OJ) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka pacienta s držákem tlačítka | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Volací šňůra s tlačítkem (1,5m) | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Programování, kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
| instalační krabice pod omítku | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| instalační krabice pod omítku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| instalační krabice pod omítku | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| trubka pod omítku | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| trubka pod omítku | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| vodič protahovací | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
| vrut | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0
| štukovací směs | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0
| rýhy do zdi | m | 50 |  |  | 0 |  | 0
| prostupy zdivem | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
| drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky…) | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Rozvod EPS, MR
| Širokospektrální analogový optický hlásič kouře, nad podhledem, na podhledu | ks | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
| Širokospektrální analogový termodiferenciální hlásič kouře, na podhledu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Univerzální patice pro hlásiče řady 720 | ks | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
| Podložka pro povrchovou montáž pod patici řady 720 | ks | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabel JE-H(St)-H-FE180-4 x 2 x 0,8 mm | m | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabel PRAFLAGUARD 2x2x0,8 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ochranná trubka 1525 HF KA o 25 mm | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
| Siréna multitónová, 2 z 24 tónů, polarizovaná (červená) | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Siréna multitónová, 2 z 24 tónů, polarizovaná (červená), s majákem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Tlačítkový hlásič, automatické přidělení | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Klíčový trezor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| OPPO | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přeprogramování stávající ústředny EPS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Skříňkový reproduktor 6W, bílý | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CXKH-P60R 3Jx2,5 | m | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Vyvolávací systém
| TSP700 - Tiskárna Star Micronics | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Modul Qtouch | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| QDP1/30JP-RX-C1 -Displej přepážkový 1ř, 3:X, bílé LED, jednostranný, LTX PoE | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0
| QDH3/32JP-RR-C1 -Displej halový 3ř, 3:2, bílé LED, jednostranný,Aktivní PoE Výška čísla - 80 mm, 4 šipky | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
| QGN2-P-N -Externí GONG, Aktivní PoE, N-ástěnný provedení | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
| PoE Switch_24 port /802.3at/300W | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| POE Injektor 802.3at/300W, k 3 řádkového halovému displeji při vzdálenosti delší než 30 metrů | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Patch panel 24x RJ45 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| QD LCD-CON IT F1 -Nástěnný držák pro televize 37" - 63", VESA max. 800x400, naklápěcí, max 75kg pro dvouřádkový a třířádkové displeje | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
| QWIN_QSW - řídící systém, licence | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| QVPT_QSW - vituální přepážkový terminál, licence | ks | 11 |  |  |  | 0 | 0
| QMON_QSW - modul monitoringu činnosti přepážek, licence | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Instalační mateiál | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Práce HW technika | hod. | 80 |  |  | 0 |  | 0
| Práce sw technika | hod. | 16 |  |  | 0 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0