## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2839 | Nemocnice Ústí n. L.
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-11-26
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | D3 | Pavilon D3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | 0103 - Pavilon D3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D14C | VZT |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D14E | ZTI |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D14G | EL |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  | HSV |  |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D3 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [23 empty] | STA
O: | D3 | Pavilon D3 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | 0103 - Pavilon D3 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 317142432 | Překlad nenosný přímý z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03208 | 1.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 3.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06917 | 0.22 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.NP : 3,146 |  | 3.146 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342272235 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm | m2 | 30.517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08626 | 2.63 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.NP : 16,39 |  | 16.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 6,897 |  | 6.897 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 7,23 |  | 7.23 | [21 empty] | VV | 0
4 | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 2.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10325 | 0.27 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2.NP : 2,57 |  | 2.57 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 819.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 15.06 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 113,3 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 356,3 |  | 356.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 99,25 |  | 99.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 250,48 |  | 250.48 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | DIgi 7 | zpětná montáž podhledů | m2 | 714.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 126,5 |  | 126.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 152,9 |  | 152.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 346,06 |  | 346.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 89,1 |  | 89.1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 819.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 12.86 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 113,3 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 356,3 |  | 356.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 99,25 |  | 99.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 250,48 |  | 250.48 | [21 empty] | VV | 0
9 | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 247.401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 29,37 |  | 29.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 131,175 |  | 131.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 25,586 |  | 25.586 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 61,27 |  | 61.27 | [21 empty] | VV | 0
10 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01698 | 0.54 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
11 | 553314R | zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž typ HSE DZD š. 125 mm včetně nátěru | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02265 | 0.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 178.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 20.86 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 32,11 |  | 32.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 69,86 |  | 69.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 23,71 |  | 23.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 52,58 |  | 52.58 | [21 empty] | VV | 0
13 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 3.27 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 88.338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
15 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 88.338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3445.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
17 | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 35.739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
18 | 997013807 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 47.078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
19 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 1.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 4.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 7.726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou nepružnou | m2 | 247.401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.74 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 29,37 |  | 29.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 131,175 |  | 131.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 25,586 |  | 25.586 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 61,27 |  | 61.27 | [21 empty] | VV | 0
23 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0.601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.58 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 556.7431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.66 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 101,321 |  | 101.321 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 80,7411 |  | 80.7411 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 327,261 |  | 327.261 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 47,42 |  | 47.42 | [21 empty] | VV | 0
25 | 71412101R | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný antikorozní, rošt C3 | m2 | 137.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 21,89 |  | 21.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 60,599 |  | 60.599 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 17,49 |  | 17.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 37,895 |  | 37.895 | [21 empty] | VV | 0
26 | 5903652R | Stropní kazeta pro minerální podhled ADVANTAGE A T15/T24 NE GEN II (600/600) mm | m2 | 708.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 2.76 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 125,4 |  | 125.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 147,4 |  | 147.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 346,5 |  | 346.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 89,1 |  | 89.1 | [21 empty] | VV | 0
27 | 998714103 | Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m | t | 1.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 763431803 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu | m2 | 213.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.45 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 29,32 |  | 29.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 88,94 |  | 88.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 26,0 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 69,41 |  | 69.41 | [21 empty] | VV | 0
29 | 763411114 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 8 mm | m2 | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01283 | 0.81 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 19,1 |  | 19.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 19,7 |  | 19.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 11,4 |  | 11.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
30 | 763411124 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 8 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01891 | 0.36 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
31 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 1.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
33 | 54914610 | kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
34 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1370.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94 |  | 0.48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.48 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
36 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
37 | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
38 | 6116032R3 | D03-L Jednokřídlé dveře interiérové plné 700x1970 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
39 | 6116032R4 | D04-P Jednokřídlé dveře interiérové plné 700x1970 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
40 | 6116032R5 | D05-P Jednokřídlé dveře interiérové plné 900x1970 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
41 | 6116032R6 | D06-L Jednokřídlé dveře interiérové plné 900x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
42 | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
43 | 54914610 | kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
44 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1370.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.64 |  | 17.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 213.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 17.77 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 29,32 |  | 29.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 88,94 |  | 88.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 26,0 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 69,41 |  | 69.41 | [21 empty] | VV | 0
46 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 247.401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.07 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 29,37 |  | 29.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 131,175 |  | 131.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 25,586 |  | 25.586 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 61,27 |  | 61.27 | [21 empty] | VV | 0
47 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 247.401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00715 | 1.77 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 29,37 |  | 29.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 131,175 |  | 131.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 25,586 |  | 25.586 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 61,27 |  | 61.27 | [21 empty] | VV | 0
48 | 771574119 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 76.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00392 | 0.3 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 7,26 |  | 7.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 29,095 |  | 29.095 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 8,36 |  | 8.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,57 |  | 31.57 | [21 empty] | VV | 0
49 | TAA26006 | SLINUTÉ keramické dlaždice s matným povrchem 200x200mm | m2 | 76.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 7,26 |  | 7.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 29,095 |  | 29.095 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 8,36 |  | 8.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,57 |  | 31.57 | [21 empty] | VV | 0
50 | 771574133 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 | m2 | 171.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00437 | 0.75 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 22,11 |  | 22.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 102,08 |  | 102.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 17,226 |  | 17.226 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 29,7 |  | 29.7 | [21 empty] | VV | 0
51 | TAA12006 | SLINUTÉ keramické dlaždice s matným povrchem 100x100mm | m2 | 171.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 3.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 22,11 |  | 22.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 102,08 |  | 102.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 17,226 |  | 17.226 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 29,7 |  | 29.7 | [21 empty] | VV | 0
52 | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 6.572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.99 |  | 47.28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 781411810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty | m2 | 858.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 47.28 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 113,4 |  | 113.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 402,5 |  | 402.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 85,9 |  | 85.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 256,322 |  | 256.322 | [21 empty] | VV | 0
54 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 819.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.25 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 113,3 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 356,3 |  | 356.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 99,25 |  | 99.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 250,48 |  | 250.48 | [21 empty] | VV | 0
55 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 819.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 2.46 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 113,3 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 356,3 |  | 356.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 99,25 |  | 99.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 250,48 |  | 250.48 | [21 empty] | VV | 0
56 | 59761406R | dlaždice slinutá, 198 x 198 x 9 mm | m2 | 819.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 15.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 113,3 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 356,3 |  | 356.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 99,25 |  | 99.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 250,48 |  | 250.48 | [21 empty] | VV | 0
57 | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch | m2 | 819.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 6.55 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 113,3 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 356,3 |  | 356.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 99,25 |  | 99.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 250,48 |  | 250.48 | [21 empty] | VV | 0
58 | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 30.689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 1527.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.32 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 125,4 |  | 125.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 147,4 |  | 147.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 346,5 |  | 346.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 89,1 |  | 89.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : 113,3 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 356,3 |  | 356.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 99,25 |  | 99.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 250,48 |  | 250.48 | [21 empty] | VV | 0
60 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 708.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.18 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 125,4 |  | 125.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 147,4 |  | 147.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 346,5 |  | 346.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 89,1 |  | 89.1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D3 D14C Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [23 empty] | STA
O: | D3 | Pavilon D3 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D14C | VZT | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.75 |  |  |  |  | DIL
1 | 72811D015 | kruhové potrubí spiro 80 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 | 72811D016 | kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 77.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
3 | 72811D017 | kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 109.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 72811D020 | kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 72811D022 | kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 72811D024 | kruhové potrubí spiro 250 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
7 | 728312121 | Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.63 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
8 | 728312122 | Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.83 | 18.26 |  |  |  |  | POL1_
9 | 728312123 | Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  | POL1_
10 | 728413521 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.29 | 13.34 |  |  |  |  | POL1_
11 | 728413522 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.37 | 9.62 |  |  |  |  | POL1_
12 | 429 dg01 001 | Talířový ventil odvodní pr. 80 mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
13 | 429 dg01 002 | Talířový ventil odvodní pr. 100 mm | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
14 | 429 dg01 003 | Talířový ventil odvodní pr. 125 mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
15 | 429 dg01 004 | Talířový ventil odvodní pr. 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
16 | 429760D0001 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d100/600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
17 | 429760D0003 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d125/600 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
18 | 429760D0005 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d160/600 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
19 | 429760D0007 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d200/600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
20 | 429760D0009 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d250/600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 998728203 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
22 | 998728202 | Spojovací a kotevní materiál | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 429 D02 002 | Zpětná klapka kruhová těsná d100 vč. montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 429 D02 003 | Zpětná klapka kruhová těsná d125 vč. montáže | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
25 | 429 D02 005 | Zpětná klapka kruhová těsná d160 vč. montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
26 | 429 D02 006 | Zpětná klapka kruhová těsná d200 vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
27 | 429 D02 007 | Zpětná klapka kruhová těsná d250 vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
28 | 429 D03 001 | Diagonální ventilátor do potrubí d100 130 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
29 | 429 D03 001Tb | Diagonální ventilátor do potrubí d100 80 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
30 | 429 D03 002 | Diagonální ventilátor do potrubí d125 110 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
31 | 429 D03 002Ta | Diagonální ventilátor do potrubí d125 190 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
32 | 429 D03 002Tb | Diagonální ventilátor do potrubí d125 180 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
33 | 429 D03 002Tc | Diagonální ventilátor do potrubí d125 160 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
34 | 429 D03 004 | Diagonální ventilátor do potrubí d160 270 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
35 | 429 D03 004Tb | Diagonální ventilátor do potrubí d160 350 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
36 | 429 D03 004Tc | Diagonální ventilátor do potrubí d160 330 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
37 | 429 D03 005 | Diagonální ventilátor do potrubí d200 360 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
38 | 429 D03 006 | Diagonální ventilátor do potrubí d250 640 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
39 | 0052dg001T | Uvedení do chodu a zaregulování | Soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
40 | 0052dg002T | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D3 D14E Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [23 empty] | STA
O: | D3 | Pavilon D3 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D14E | ZTI | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.35 |  |  |  |  | DIL
1 | 713571111 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 4 |  |  |  |  | POL1_
2 | 713571113 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 3 |  |  |  |  | POL1_
3 | 713571115 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 51.15 |  |  |  |  | POL1_
4 | 713571118 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.6 | 7.2 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.77 |  | 130.24 |  |  |  |  | 1653.5 |  |  |  |  | DIL
5 | 892571111 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 907.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.059 | 53.54 |  |  |  |  | POL1_
6 | 721110918 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200 | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.744 | 90.69 |  |  |  |  | POL1_
7 | 721176103 | Potrubí HT D 50 x 1,8 mm | m | 193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.359 | 69.29 |  |  |  |  | POL1_
8 | 721176114 | Potrubí HT D 75 x 1,9 mm | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.819 | 18.43 |  |  |  |  | POL1_
9 | 721176115 | Potrubí HT D 110 x 2,7 mm | m | 594.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.78 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.797 | 473.9 |  |  |  |  | POL1_
10 | 721176213 | Potrubí KG odpadní D 125 x 3,2 mm | m | 38.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.739 | 28.6 |  |  |  |  | POL1_
11 | 721176224 | Potrubí KG svodné D 160 x 4,0 mm | m | 42.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 23.49 |  |  |  |  | POL1_
12 | 721176225 | Potrubí KG svodné D 200 x 4,9 mm | m | 59.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.6 | 35.94 |  |  |  |  | POL1_
13 | 721176117 | Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00248 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.749 | 82.39 |  |  |  |  | POL1_
14 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.174 | 18.79 |  |  |  |  | POL1_
15 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.259 | 9.84 |  |  |  |  | POL1_
16 | 721273150 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.133 | 2.26 |  |  |  |  | POL1_
17 | 722120818 | Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 200 | m | 616.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.19949 | 123.01 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.012 | 624 |  |  |  |  | POL1_
18 | dg02 | Plastová revizní šachta d 600 s litinovým poklopem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | 28615443.A | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
20 | 722120811R00 | Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 80 | m | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03363 | 7.23 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.569 | 122.34 |  |  |  |  | POL12_1
21 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.37 |  | 0.47 |  |  |  |  | 853.39 |  |  |  |  | DIL
22 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1622.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.044 | 71.4 |  |  |  |  | POL1_
23 | 722170801 | Demontáž stávajících rozvodů vody | m | 1662.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.47 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.052 | 86.47 |  |  |  |  | POL1_
24 | 722172964 | napojení na stávající potrubí vodovodu D 32 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.32392 | 14.9 |  |  |  |  | POL1_
25 | 722172333 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.6828 | 3.07 |  |  |  |  | POL1_
26 | 722172638 | Potrubí z PPR D 90x15,0 mm | m | 70.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00393 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5345 | 37.84 |  |  |  |  | POL1_
27 | 722172639 | Potrubí z PPR, D 110x18,3 mm | m | 93.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00494 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.4917 | 45.83 |  |  |  |  | POL1_
28 | 722172711 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm | m | 339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.258 | 87.46 |  |  |  |  | POL1_
29 | 722172712 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm | m | 591.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2789 | 164.86 |  |  |  |  | POL1_
30 | 722172714 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.3847 | 67.71 |  |  |  |  | POL1_
31 | 722172715 | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm | m | 348.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.4767 | 166.03 |  |  |  |  | POL1_
32 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.425 | 104.55 |  |  |  |  | POL1_
33 | 722214215 | Šoupě přírub. DN 100 s nav.přírub | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03668 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.388 | 2.39 |  |  |  |  | POL1_
34 | 722235649 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.878 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
35 | 230330092 | Izolace potrubí D do 110 mm | m | 1662.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 89971 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 80MM | m | 1622.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
37 | 283771028 | Izolace potrubí 20x20 mm šedočerná | m | 183.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
38 | 283771093 | Izolace potrubí 25x20 mm šedočerná | m | 136.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
39 | 283773018 | Izolace potrubí 20 x 9 mm šedá | m | 155.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
40 | 283773030 | Izolace potrubí 25 x 9 mm šedá | m | 454.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
41 | 283773043 | Izolace potrubí 32 x 13 mm šedá | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
42 | 283773055 | Izolace potrubí 40 x 13 mm šedá | m | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
43 | 283773073 | Izolace potrubí 50 x 13 mm šedá | m | 232.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
44 | 283773109 | Izolace potrubí 110 x 13 mm šedá | m | 93.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | 631547116 | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 631547218 | Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 631547623 | Pouzdro potrubní izolační 90/80 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 70.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
48 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.72 |  | 5.56 |  |  |  |  | 437.06 |  |  |  |  | DIL
49 | 721223423 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
50 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.68 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.59 | 20.65 |  |  |  |  | POL1_
51 | 725034131 | Klozet závěsný hluboké splach., bílý, bez dodávky sedátka | soubor | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01839 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.973 | 32.11 |  |  |  |  | POL1_
52 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 1.44 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.382 | 28.27 |  |  |  |  | POL1_
53 | 725017130 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé | soubor | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01601 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.189 | 34.48 |  |  |  |  | POL1_
54 | 725017153 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.253 | 2.51 |  |  |  |  | POL1_
55 | 725037152 | Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé, otvor | soubor | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01371 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.189 | 51.13 |  |  |  |  | POL1_
56 | 725249102 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_
57 | 725249103 | Montáž sprchových koutů | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.9 | 31.9 |  |  |  |  | POL1_
58 | 725240811 | Demontáž sprchových zástěn | soubor | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 3.17 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.693 | 24.95 |  |  |  |  | POL1_
59 | 725240812 | Demontáž sprchových vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.02 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.383 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
60 | 725291136 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.38 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
61 | 725291171 | Sedátko, bílé duroplast | soubor | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.63 | 22.05 |  |  |  |  | POL1_
62 | 725319101 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.506 | 5.06 |  |  |  |  | POL1_
63 | 725310823 | Demontáž dřezů | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.11 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.465 | 5.58 |  |  |  |  | POL1_
64 | 725019101 | Výlevka stojící, bílá, keramická s plastovou mřížkou | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.25 | 3.75 |  |  |  |  | POL1_
65 | 725721921 | Montáž dvoudřezů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00258 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.981 | 7.96 |  |  |  |  | POL1_
66 | 725823111 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.445 | 21.36 |  |  |  |  | POL1_
67 | 725823134 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.485 | 5.82 |  |  |  |  | POL1_
68 | 725823611 | Baterie umyvadl.stojánk.samouzavírací,bez regulace, standardní | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.515 | 12.36 |  |  |  |  | POL1_
69 | 725823631 | Baterie umyvadlová stojánková - invalidní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.535 | 1.07 |  |  |  |  | POL1_
70 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.06 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.222 | 16.43 |  |  |  |  | POL1_
71 | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.587 | 21.13 |  |  |  |  | POL1_
72 | 725840850 | Demontáž baterie sprch. | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.08 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.407 | 14.65 |  |  |  |  | POL1_
73 | 726211331 | Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm | soubor | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.9 | 66.5 |  |  |  |  | POL1_
74 | 725011 | závěsný klozet invalidní -závěsný, vodorovný odpad | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
75 | 55230700 | Dřez nerez | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
76 | 55230720 | Dvojdřez nerez | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
77 | 55423039.A | Sprchová vanička akrylátová 90x90x15 cm 84 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
78 | 55428083.A | Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
79 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 38.56 |  |  |  |  | DIL
80 | 734224812 | Ventil vyvažovací DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.207 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
81 | 734224813 | Ventil vyvažovací DN 25 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 1.59 |  |  |  |  | POL1_
82 | 734233122 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 20 | kus | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.207 | 21.11 |  |  |  |  | POL1_
83 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 1.36 |  |  |  |  | POL1_
84 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 32 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 5.11 |  |  |  |  | POL1_
85 | 734233125 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní 1 DN 40 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.351 | 4.91 |  |  |  |  | POL1_
86 | 734295321 | Kohout kul.vypouštěcí DN 15 | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.083 | 3.24 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
87 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D3 D14G Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [23 empty] | STA
O: | D3 | Pavilon D3 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D14G | EL | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.06 |  | 0 |  |  |  |  | 406.44 |  |  |  |  | DIL
1 | 210 D 001 | Sada nouzové signalizace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DIGI | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 | 210010320 | Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.37 | 22.57 |  |  |  |  | POL1_
3 | 210040512 | Ukončení vodičů svorkováním (vývod 230V) | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.285 | 8.84 |  |  |  |  | POL1_
4 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.0505 | 1.67 |  |  |  |  | POL1_
5 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
6 | 211120011 | Jistič vzduchový do 25 A, IJ-U,IJ-M,P0 bez krytu | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.158 | 9.48 |  |  |  |  | POL1_
7 | 210201526 | Svítidlo LED technické stropní vestavné | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.7 | 53.2 |  |  |  |  | POL1_
8 | 210205106 | Piktogram nástěnný PN 56,3x56,3x12 s neon.trubicí | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.0782 | 35.58 |  |  |  |  | POL1_
9 | 210800627 | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený volně | m | 418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.04667 | 19.51 |  |  |  |  | POL1_
10 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 3586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05096 | 182.74 |  |  |  |  | POL1_
11 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 1404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05096 | 71.55 |  |  |  |  | POL1_
12 | 34531505R001 | Pohybové čidlo | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
13 | 34535400R001 | Q1 Spínač řaz.1 zap. IP20, komplet | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
14 | 34535400R002 | Signalizační tlačítko komplet pro doplnění nouzové signalizace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
15 | 34551610R001 | Zásuvka 16A/230V, IP20 bílá, komplet | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
16 | 341118515 | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 | m | 3586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.47 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
17 | 341118516 | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 | m | 1404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
18 | 34140827 | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 10,00 mm2 | m | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
19 | 34859114R001 | A1 Vestavné LED svítidlo 30W, 3000lm, 4000K, IP54 | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
20 | 34859114R002 | A1N Vestavné LED svítidlo 30W, 3000lm, 4000K, IP54 s nouzovým modulem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 34859114R003 | B1 Vestavné LED svítidlo 20W, 1776lm, 4000K, IP44 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 34859114R004 | P1 Přisazené nouzové LED svítidlo 1,2W, IP65 s piktogramem | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
23 | 35822002011 | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 35822002013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
25 | 35825730.AR001 | Instalační časové relé | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | DIL
26 | 220111737 | Uzemnění kabelu v rozvaděči | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.08 | 4.8 |  |  |  |  | POL1_
27 | 358890518R001 | Chránič proudový 4polový 40/4 030 vč. montáže | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  | DIL
28 | 141 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | soubor | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
29 | 142 | Přirážka za prořez kabelů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
30 | 202 | Zednické výpomoci HSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.005 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_
31 | 900 | HZS - demontáž stávající elektroinstalace, Práce v tarifní třídě 5 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ II | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
32 | 871812111R00001 | Měření osvětlení a výkon technického dozoru dle vyhl. 73/2010 Sb. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.00953 | 0.01 |  |  |  |  | POL10_
33 | 998722201R01 | Přesun hmot pro vnitřní el, výšky do 55 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | DIL
34 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 40 |  |  |  |  | POL1_
35 | 005231010R | Revize elektoinstalace | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
37 | 005261030R | Zjištění skut. stavu pro napojení, prověření skutečné možnosti napojení | hod | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu