## rozvody
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-12-11
Název stavby : | Masarykova nemocnice Ústí nad Labem JIP kardiochirurgie rozvody medicinálních plynů
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
rozvody | měděná trubka 12x1 | 62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 156 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 450 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.18 | 88 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 59 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 218 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod | 10 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odstavení části stávajícího rozvodu | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 218 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 218 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
spol.signalizace | ventil.krabice pro 1 plyny kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
ostatní | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## ukončovací prvky
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-12-11
Název stavby : | Masarykova nemocnice Ústí nad Labem JIP kardiochirurgie ukončovací prvky
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
ukončovací prvky | zdrojový most stropní pro 1 lůžko, výbava : 5x O2, 5x AIR04, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka DO, 1x zásuvka RTG, 10x zdířka ochr.pospojení, 10x datová zásuvka, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z mostu), noční (ovládané ode dveří), 1x pojezd s policí, 1x sada 3 ramen-instalace na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná), 2x dvouramenný otočný držák infuzní techniky 600+600 s tyčí dlouhou 1200mm průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s vývody slabo a silnoproudu, ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem, ramena mají nosnost 50kg-instalace na nohu mostu | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zdrojový most stropní pro 3 lůžka, výbava pro 1 lůžko : 5x O2, 5x AIR04, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka DO, 1x zásuvka RTG, 10x zdířka ochr.pospojení, 10x datová zásuvka, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z mostu), noční (ovládané ode dveří), 1x pojezd s policí, 1x sada 3 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná), 2x dvouramenný otočný držák infuzní techniky 600+600 s tyčí dlouhou 1200mm průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s vývody slabo a silnoproudu, ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem, ramena mají nosnost 50kg-instalace na nohu mostu, 2x plenta mezi lůžka | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 4950mm, výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x AIR04, 4x zásuvka VDO-LED, 4x zásuvka DO, 2x MDO, 1x zásuvka RTG, 5x zdířka ochr.pospojení, 6x datová zásuvka, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z ode dveří) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
ostatní | zahájení,ukončení a předání | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Revize ukončovacích prvků bude provedena současně s revizí rozvodů medicinálních plynů.
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina