## MRI DĚČÍN
označení dle PD | Popis svítidel | Množství | Netto cena bez DPH | Základ [Kč] | DPH [%] | Celkem cena s DPH [Kč]
A1 | SIGN 600 RL Micro Prisma LED 46W 4000K 6920lm, DALI DIM | 19 |  | 0 | 21 | 0
A2 | SIGN 600 RL Micro Prisma LED 46W 4000K 6320lm, CRI 90, DALI DIM | 80 |  | 0 | 21 | 0
B1 | INVADER 85 EB LED. LED 10W 4000K CRI90 250mA | 25 |  | 0 | 21 | 0
B1p | DCC 10W 250mA | 25 |  | 0 | 21 | 0
C1 | SIGN 393 EB LED DD 26W 2020lm 4000K DALI DIM | 100 |  | 0 | 21 | 0
N1 | VIA LED AUTOTEST 170lm/3hours, 50x35x33mm corridor | 18 |  | 0 | 21 | 0
N2 | VIA LED AUTOTEST 170lm/3hours, 50x35x33mm area | 36 |  | 0 | 21 | 0
NP | SIGNAL AUTOTEST 3hours, pernament, white/diffuser transparent, rozměr 357x225x34 | 44 |  | 0 | 21 | 0
P1 | Průmyslové svítidlo 1x54W/T5, IP65 | 6 |  | 0 | 21 | 0
P1z | HO 54W/840 UNV1 | 6 |  | 0 | 21 | 0
P2 | Průmyslové svítidlo 1x36W/T5, IP65 | 7 |  | 0 | 21 | 0
P2z | L 36W/840 FLH1 | 7 |  | 0 | 21 | 0
DALI1 | digidim router DALI | 3 |  | 0 | 21 | 0
DALI2 | minivstupní jednotka | 62 |  | 0 | 21 | 0
DALI3 | multisensor do podhledu | 18 |  | 0 | 21 | 0
DALI4 | Programování řídícího systému DALI | 1 |  | 0 | 21 | 0
DALI5 | Oživení systému + zaškolení obsluhy | 1 |  | 0 | 21 | 0
cena celkem |  |  |  | 0 |  | 0
aktualizováno 14.6.2019