Část 2: Vybavení operačních sálů

Popis:

Vybavení operačních a porodních sálů pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Veškeré vybavení musí být vhodné na operační a porodní sál a v antikorozním kovovém provedení, které je odolné vůči dezinfekci (pokud ve specifikaci není uvedeno jinak). Musí plnit svůj účel použití.

Seznam požadovaných položek:

Sestava 1 – pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem

- 1 ks	Nástrojový stolek

- 10 ks	Nástrojový vozík se dvěma platy 1

- 1 ks	Nástrojový vozík se dvěma platy 3

- 4 ks	Stojan na aseptické umyvadlo

- 1 ks	Stojan na misky s ohřevem

- 3 ks 	Vozík servírovací kratší

- 1 ks	Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů

- 1 ks	Instrumentační skříň dvoudveřová

- 1 ks	Instrumentační skříň dvoudveřová širší

- 4 ks	Vozík na špinavé prádlo s jedním košem

- 1 ks	Vozík na špinavé prádlo se čtyřmi koši

Sestava 2 – pro operační sál Nemocnice Most

- 6 ks	Nástrojový vozík se dvěma platy 1

- 1 ks	Nástrojový vozík se dvěma platy 2

- 3 ks	Stojan na aseptické umyvadlo

- 1 ks 	Vozík servírovací delší

- 1 ks	Instrumentační skříň dvoudveřová

Sestava 3 – pro porodní sál Nemocnice Most

- 3 ks	Nástrojový vozík se dvěma platy 1

- 2 ks	Nástrojový vozík se dvěma platy 2

- 1 ks	Nástrojový vozík se dvěma platy 3

- 1 ks	Stolek na nástroje se zásuvkami

- 1 ks	Univerzální stolek

- 1 ks	Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů otevřený

- 1 ks	Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů

- 1 ks	Instrumentační skříň prosklená

- 2 ks	Instrumentační skříň jednodveřová

- 2 ks	Instrumentační skříň dvoudveřová

- 2 ks	Pojízdný regál na boty s nerezovými koši

- 1 ks	Věšák na operační a RTG zástěry

- 3 ks	Vozík na špinavé prádlo s jedním košem

- 1 ks	Vozík na špinavé prádlo se třemi koši

- 1 ks	Vozík na špinavé prádlo se čtyřmi koši

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Nástrojový stolek

- Vhodný na operační sál

- Vnitřní rozměry plata:

  - délka minimálně 640 mm, maximálně 750 mm

  - šířka minimálně 480 mm, maximálně 600 mm

- Výška vozíku hydraulicky nastavitelná minimálně v rozmezí 950–1250 mm

- Celonerezový

- Antistatický nožní pedál

- Možnost otáčení horní nerezové desky kolem osy, zajištění aretačním šroubem

- Rovnoměrné zatížení minimálně 30 kg

- Minimálně 3 kolečka, z toho minimálně 2 brzděná, antistatická

- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- Odolný vůči dezinfekci

Nástrojový vozík se dvěma platy 1

- Celonerezový

- Pojízdný

- 2 nerezová plata

- Vnitřní rozměry plata:

  - délka minimálně 620 mm, maximálně 700 mm

  - šířka minimálně 450 mm, maximálně 600 mm

- Minimálně horní plato lisované se zaoblenými rohy

- Výška k hornímu platu od země minimálně 790 mm, maximálně 1000 mm

- Výška ke spodnímu platu od země minimálně 300mm

- Bez madel

- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná, antistatická

- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- Rovnoměrné zatížení plata minimálně 50 kg

- Odolný vůči dezinfekci

Nástrojový vozík se dvěma platy 2

- Celonerezový

- Pojízdný

- 2 nerezová plata

- Vnitřní rozměry plata:

  - délka minimálně 670 mm, maximálně 750 mm

  - šířka minimálně 450 mm, maximálně 600 mm

- Minimálně horní plato lisované se zaoblenými rohy

- Výška k hornímu platu od země minimálně 820 mm, maximálně 1000 mm

- Výška ke spodnímu platu od země minimálně 300mm

- S madly

- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná, antistatická

- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- Rovnoměrné zatížení plata minimálně 50 kg

- Odolný vůči dezinfekci

Nástrojový vozík se dvěma platy 3

- Celonerezové provedení

- Se dvěma platy

- Vnitřní rozměry plata:

  - délka minimálně 900 mm, maximálně 1050 mm

  - šířka minimálně 580 mm, maximálně 660 mm

- Minimálně horní lisovaným platem

- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1050 mm

- Vzdálenost mezi platy minimálně 300 mm

- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná

- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- S ochrannými gumovými nárazníky

- S madlem

- Odolný vůči dezinfekci

Stojan na aseptické umyvadlo

- Pevná výška umyvadla minimálně 800 mm, maximálně 1200 mm (lze nabídnout i plynule nastavitelnou výšku umyvadla v rozmezí minimálně 860–1050 mm)

- S nerezovým umyvadlem o objemu minimálně 6 l

- Celonerezový, pojízdný

- Minimálně 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná

- Průměr koleček minimálně 5 cm

- Odolný vůči dezinfekci

Stojan na misky s ohřevem

- Vhodný na operační sál pro ohřívání roztoků na požadovanou teplotu

- Rozsah regulace teploty v rozmezí minimálně 30˚– 60˚C s možností digitálního nastavení po maximálně 10 ˚C

- Celonerezový, pojízdný

- Plynule nastavitelná minimálně v rozmezí 1000–1150 mm

- Minimálně 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná

- Průměr koleček minimálně 7,5cm

- Součástí dodávky 4 kusy nerezové varné misky o objemu minimálně 4 l k jednomu nabízenému kusu stojanu

- Provoz na 230V/50Hz

- Odolný vůči dezinfekci

Vozík servírovací kratší

- Celonerezové provedení

- Pojízdný vozík s madly

- 3 nerezová plata

- Vnitřní rozměry plata:

  - délka minimálně 800 mm, maximálně 900 mm

  - šířka minimálně 510 mm, maximálně 740 mm

- Osazen lisovanými zapuštěnými nerezovými platy

- Vybaven antivibračním systémem pro snížení hlučnosti při jízdě na nerovné podlaze.

- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1100 mm

- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná

- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- Odolný vůči dezinfekci

Vozík servírovací delší

- Celonerezové provedení

- Pojízdný vozík s madly

- 3 nerezová plata

- Vnitřní rozměry plata:

  - délka minimálně 960 mm, maximálně 1200 mm

  - šířka minimálně 560 mm, maximálně 740 mm

- Osazen lisovanými zapuštěnými nerezovými platy

- Vybaven antivibračním systémem pro snížení hlučnosti při jízdě na nerovné podlaze.

- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1100 mm

- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná

- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- Odolný vůči dezinfekci

Stolek na nástroje se zásuvkami

- Antikorozivní celokovové provedení

- Minimálně dvě plata

- vnitřní rozměry plata:

  - délka minimálně 900 mm, maximálně 1050 mm

  - šířka minimálně 500 mm, maximálně 650 mm

- Minimálně s horním lisovaným platem

- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1010 mm

- Se dvěma vedle sebe umístěnými zásuvkami pod celým horním platem

- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná

- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- S ochrannými gumovými nárazníky

- Antistatická kolečka

- Odolný vůči dezinfekci

Univerzální stolek

- Stolek je určen pro odkládání obvazového a injekčního materiálu

- Vyroben z nerezových profilů

- Minimálně se dvěma nerezovými deskami

- Horní nerezovou lisovanou deskou se zaoblenými rohy

- Dolní rovnou nerezovou deskou umístěná nad kolečky

- Vnitřní rozměry desek:

  - délka minimálně 620 mm, maximálně 700 mm

  - šířka minimálně 460 mm, maximálně 550 mm

- Výška k horní desky od země minimálně 900 mm, maximálně 1150 mm

- Stolek vybaven dvěma zásuvkami s plnovýsuvy a vysokými minimálně 100 mm umístěné pod sebou pod celou horní deskou

- Na boční straně závěsný plastový koš

- Horní část tvoří dvouřadové výklopné boxy, seskupené do dvou řad  minimálně po 10 boxech celkem (rozmístěné například 5x5 či 5x6)

- Stolek je opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými kolečky o průměru 75 mm a čtyřmi gumovými nárazníky.

- Plastová vložka zásuvky

- Odolný vůči dezinfekci

Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů otevřený

- Celonerezový

- Manipulační pevná madla na horní kratší straně nebo boční straně

- Nosnost vozíku minimálně 100 kg

- Minimálně dvě pevné police, tak aby vozík umožnil uložit minimálně 9 sterilních kontejnerů (o rozměrech 600x300x260 mm)

- Mobilní vozík minimálně na 4 kolečkách o průměru minimálně 120 mm, z toho minimálně dvě brzděná, a minimálně 2 kolečka otočná

- Rohové nárazníky

- Vnější rozměry

  - délka minimálně 1000 mm, maximálně 1200 mm

  - výška minimálně 1000 mm, maximálně 1400 mm

  - šířka minimálně 700 mm, maximálně 800 mm

- Odolný vůči dezinfekci

Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů

- Celonerezový (materiál hladký nerez)

- Uzavíratelný dvěma křídlovými dvířky, dvířka musí jít uzamknout

- Těsné uzavírání dveří

- Úhel otevírání dvířek minimálně 180°

- Manipulační madla na bočních stranách nebo na horní kratší straně

- Nosnost vozíku minimálně 120 kg

- Minimálně dvě police, tak aby vozík umožnil uložit minimálně 9 sterilních kontejnerů (o rozměrech 600x300x260 mm)

- Mobilní vozík minimálně na 4 kolečkách o průměru minimálně 120 mm, z toho minimálně dvě brzděná, a minimálně 2 kolečka otočná

- Rohové nárazníky

- Vnější rozměry

  - délka minimálně1000 mm, maximálně 1200 mm

  - výška minimálně 1000 mm, maximálně 1500 mm

  - šířka minimálně 700 mm, maximálně 800 mm

- Odolný vůči dezinfekci

Instrumentační skříň prosklená

- Skříně jsou určeny pro skladování zdravotnického materiálu.

- Z materiálu odolného vůči korozi (celokovová) s prosklenými dvoukřídlými dvířky z bezpečnostního čirého kaleného skla

- Minimálně s 5 policemi

- Dvířka opatřena zámkem.

- Vnější rozměry

  - šířka minimálně 750 mm, maximálně 1100 mm

  - výška minimálně 1700 mm, maximálně 2150 mm

  - hloubka minimálně 400 mm, maximálně 600 mm

- Odolná vůči dezinfekci

Instrumentační skříň jednodveřová

- Skříň je určena pro sladování zdravotnického materiálu

- Z materiálu odolného korozi s policemi a dvířky (celokovová)

- Dvířka opatřena zámkem.

- Minimálně s 5 policemi

- Vnější rozměry

  - Šířka minimálně 500 mm, maximálně 600 mm

  - výška minimálně 1700 mm, maximálně 1850 mm

  - hloubka minimálně 570 mm, maximálně 650 mm

- Odolná vůči dezinfekci

Instrumentační skříň dvoudveřová

- Skříně jsou určeny pro skladování zdravotnického materiálu.

- Z materiálu odolného vůči korozi s dvířky a policemi (celokovová)

- Minimálně s 5 policemi

- Dvířka opatřena zámkem.

- Vnější rozměry

  - Šířka minimálně 1000 mm, maximálně 1200 mm

  - výška minimálně 1700 mm, maximálně 1900 mm

  - Hloubka minimálně 570 mm, maximálně 650 mm

- Odolná vůči dezinfekci

Instrumentační skříň dvoudveřová širší

- Skříně jsou určeny pro skladování zdravotnického materiálu.

- Z materiálu odolného vůči korozi s dvířky a policemi (celokovová)

- Minimálně s 5 policemi

- Dvířka opatřena zámkem.

- Vnější rozměry

  - Šířka minimálně 1200 mm, maximálně 1300 mm

  - Výška minimálně 1700 mm, maximálně 1900 mm

  - Hloubka minimálně 570 mm, maximálně 650 mm

- Odolná vůči dezinfekci

Pojízdný regál na boty s nerezovými koši

- Pro odkládání bot

- Regál o vnějších rozměrech minimálně 500 x 500 x 1650 mm (délka x hloubka x výška)

- Z nerezových profilů

- Minimálně 6 zavěšených košů vhodných pro regál, tedy o rozměrech minimálně 480 x 500 mm (délka x hloubka) a výšce minimálně 100 mm

- Minimálně na 4 kolečkách o průměru minimálně 50 mm, z toho minimálně dvě brzděná kolečka

- Odolný vůči dezinfekci

Věšák na operační a RTG zástěry

- Z nerezových profilů

- Minimálně pět otočných nerezových ramínek

- Nosnost jednoho ramene minimálně 7 kg

- Zavěsitelný na zeď (přichycení pomocí minimálně 4 bodů)

Vozík na špinavé prádlo s jedním košem

- Kovové provedení nepodléhající korozi

- Vozík pro uchycení jednoho látkového nebo plastového pytle o objemu minimálně 80 l

- V horní části je vozík vybaven rámem pro přichycení pytle, který zajistí, že nedojde k uvolnění pytle prázdného ani naplněného, tzn. zajištění pytle proti uvolnění řešeno například jedním z těchto systému:

  - Vozík opatřen výklopným fixačním rámem nebo

  - součástí dodávky budou minimálně čtyřmi svorky vaků (skřipce na držení pytle) ke každému nabízenému kusu vozíku

- Vnitřní rozměr otvoru v rámu na uchycení pytle šířka minimálně 38 cm, délka (hloubka koše) minimálně 32 cm

- Snadno omyvatelné plastové víko (poklop) s nožním pedálem pro zvedání

- Výška vozíku minimálně 850 mm od země, maximálně 1100 mm

- Ve spodní části má odkládací rošt pro případný odvoz odpadu.

- S minimálně 4 otočná kolečky o průměru minimálně 70 mm

- Při manipulaci s vozíkem s plným pytlem nesmí dojít k převrácení vozíku

- Odolný vůči dezinfekci

Vozík na špinavé prádlo se třemi koši

- Kovové provedení nepodléhající korozi

- Vozík pro uchycení tří látkových nebo plastových pytlů o objemu minimálně 80 l vedle sebe

- V horní části je vozík vybaven rámem pro přichycení pytle, který zajistí, že nedojde k uvolnění pytle prázdného ani naplněného, tzn. zajištění pytle proti uvolnění řešeno například jedním z těchto systému:

  - Vozík opatřen výklopným fixačním rámem nebo

  - Součástí dodávky budou ke každému koši minimálně čtyřmi svorky vaků (skřipce na držení pytle) ke každému nabízenému kusu vozíku

- Vnitřní rozměr otvoru v rámu na uchycení pytle šířka minimálně 38 cm, délka (hloubka koše) minimálně 32 cm

- Snadno omyvatelná plastová víka (poklopy) s nožním pedálem pro zvedání

- Výška vozíku minimálně 850 mm od země, maximálně 1100 mm

- Ve spodní části má odkládací rošt pro případný odvoz odpadu.

- S minimálně 4 otočný kolečky o průměru minimálně 70 mm

- Při manipulaci s vozíkem s plnými pytli nesmí dojít k převrácení vozíku

- Odolný vůči dezinfekci

Vozík na špinavé prádlo se čtyřmi koši

- Kovové provedení nepodléhající korozi

- Vozík pro uchycení čtyř látkových nebo plastových pytlů o objemu minimálně 80 l

- Rozmístění košů vedle sebe (lze nabídnout i dva vozíky na špinavé prádlo se dvěma koši)

- V horní části je vozík vybaven rámem pro přichycení pytle, který zajistí, že nedojde k uvolnění pytle prázdného ani naplněného, tzn. zajištění pytle proti uvolnění řešeno například jedním z těchto systému:

  - Vozík opatřen výklopným fixačním rámem nebo

  - Součástí dodávky budou ke každému koši minimálně čtyřmi svorky vaků (skřipce na držení pytle) ke každému nabízenému kusu vozíku

- Vnitřní rozměr otvoru v rámu na uchycení pytle šířka minimálně 38 cm, délka (hloubka koše) minimálně 32 cm (zadavatel požaduje dodat dva vozíky na dva pytle na místo jednoho vozíku na čtyři pytle v případě, že jsou rozměry obráceně, tedy šířka minimálně 32 cm, délka minimálně 38 cm, kvůli snadnějšímu přístupu k boku koše)

- Snadno omyvatelná plastová víka (poklopy) s nožním pedálem pro zvedání

- Výška vozíku minimálně 850 mm od země, maximálně 1100 mm

- Ve spodní části má odkládací rošt pro případný odvoz odpadu.

- S minimálně 4 otočný kolečky o průměru minimálně 70 mm

- Při manipulaci s vozíkem s plnými pytli nesmí dojít k převrácení vozíku

- Odolný vůči dezinfekci