## Část 1
Část 1: Netkaná textilie typu Perlan/Pervin
Netkaná textilie pro zdravotnictví typu Perlan/Pervin
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Přířez, min. 30x40cm (akceptovatelné i útržky s perforací v roli) | 144400
2 | Přířez, 21 x 24cm (tolerance 5%) | 97000
3 | Přířez, 42 x 48cm (tolerance 5%) | 745100
4 | Prostěradlo, 140x250cm (tolerance +-5%) | 16700
5 | Role, 95cm x 100m | 2730
Cena celkem za část 1
Technická specifikace - Netkaná textilie pro zdravotnictví |  |  | Splněno - ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody (CE) dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
výrobky jsou atestovány pro styk s pokožkou člověka a pro styk s potravinami a pokrmy
100% viskóza, gramáž 45g/m2, sterilizovatelné
barevné provedení bílá/ přírodní režná
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky: 1 kus libovolného rozměru

## Část 2
Část 2: Měkká netkaná textilie s vysokou savostí
Netkaná textilie vysoce měkká s vysokou savostí
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | 30 x 30cm | 62800
2 | 40 x 50cm | 229200
3 | 70 x 80cm | 57800
4 | 140 x 250cm | 18820
Cena celkem za část 2
Technická specifikace - Netkaná textilie pro zdravotnictví |  |  | Splněno - ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody (CE) dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
výrobky jsou atestovány pro styk s pokožkou člověka a pro styk s potravinami a pokrmy
materiál netkaná textilie typu Spunlace - min.70% viskóza, 30% polyester - min.gramáž 50g/m2
barevné provedení - bílá
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky: 1 kus libovolného rozměru

## Část 3
Část 3: Výrobky z netkané textilie - žínka
Netkaná textilie - žínka
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | žínka z netkané textilie min.rozměr 15 x 21cm | 219100
Cena celkem za část 3
Technická specifikace - Netkaná textilie pro zdravotnictví |  |  | Splněno - ANO/NE
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče
výrobek je vhodný pro styk s pokožkou člověka
měkká a pevná netkaná textilie, netrhající se za sucha ani za mokra
materiál min. gramáže 40g/m2, kombinace viskózy a polyesteru
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky: 1 kus

## Část 4
Část 4: Výrobky z netkané textilie - bryndák
Netkaná textilie - bryndák
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | jednorázový bryndák, min. rozměr 37 x 60cm s vázáním a záchytnou kapsou | 134000
Cena celkem za část 4
Technická specifikace - Netkaná textilie pro zdravotnictví |  |  | Splněno - ANO/NE
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče
výrobek je vhodný pro styk s pokožkou člověka
s nepromokavou fólií, vysoce savý
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky: 1 kus