**Technická specifikace**

**Rekonstrukce výtahu TLV 500 kg, výrobce výtahu MZ Liberec**

Výtah TLV 500kg, výr. číslo 871015, pohon bez frekvenčního měniče

Jedná se o opravu výtahu – evakuační – dle platných norem a vyhlášek, zejména ČSN EN 81-20 čl. 5.5.1

* **Výtah značně opotřeben provozem**
* **Nevyhovující stav**
* **Zastaralé zařízení**
* **Omezené rychlost,**
* **Opotřebené trakční kolo i lana výtahu**
* **Výtah bude sloužit jako evakuační.**